Oznaczenie sprawy: WO.3154.6.2017.

Załącznik nr 2  do Ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne.”

| LP. | Nazwa sprzętu – opis: nazwa modelu, producenta. | ilość | opis: nazwa modelu, producenta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | 7 | Elektroniczna waga osobowa klasy III ze wzrostomierzem, wyposażona w poziomice i regulowane nóżki, duży wyświetlacz LCD, transmisja danych. Dane techniczne wagi: Obciążenie maksymalne: 200 kg Dokładność: do 200 g, Wyświetlacz LCD, Zasilanie: bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie) Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie. zakres pomiaru: 14 - 205 cm, waga do 8 kg. |
| 2 | Kozetka | 7 | konstrukcję metalową malowaną na biało. obszyta materiałem skóropodobnym zmywalnym, Wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia. dodatkowo wyposażona na stałe w wieszak na prześcieradło jednorazowe. |
| 3 | Stolik zabiegowy | 7 | Konstrukcja metalowa, półki szklane |
| 4 | Biurko | 7 | Blat biurka z melaminy w kolorze szarym, Osłona zamontowana z trzech stron biurka stelaż biurka zamknięte profile stalowe Szafka pod biurkiem wyposażona jest w dwie szuflady: głęboka na prowadnicach kulkowych. Szafka ryglowana centralnie za pomocą zamka bębnowego. Wymiary wys/sze/głęb 740/140/80 |
| 5 | Szafka kartoteczna | 7 | Drewniana , płyta lub metalowa malowana proszkowo, szara |
| 6 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów | 8 | Ciśnieniomierz z mankietami dla dorosłych i dzieci , elektroniczny, zasilany bateriami i z sieci – zasilacz w wyposażeniu. |
| 7 | Stetoskop | 7 | - klasyczny stetoskop internistyczny, - podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką, - pojedynczy przewód akustyczny, |
| 8 | Przenośna apteczka pierwszej pomocy | 8 | Skład: 1. Rękawiczki jednorazowego użytku - 8 szt. 2. Kamizelka ostrzegawcza - 1 szt. 3. Nożyce ratownicze profesjonalne - 1 szt. 4. Koc termiczny - 1 szt. 5. Maska do oddechów ratowniczych (Pocket-Mask) - 1 szt. 6. Ustnik plastikowy z folią do oddechów ratowniczych - 1 szt. 7. Zimny kompres - 1 szt. 8. Przylepiec na szpuli [2,5 cm 5 m] - 1 szt. 9. Plastry z opatrunkiem [6x10 cm] - 8 szt. 10. Plasterki z opatrunkiem (różne rozmiary) - 20 szt. 11. Gaza jałowa na oko [5,6x7,2 cm] - 2 szt. 12. Gaza jałowa [10x10 cm] - 3 szt. 13. Gaza jałowa [60x80 cm] - 1 szt. 14. Chusta opatrunkowa na twarz [20x30 cm] - 5 szt. 15. Opatrunek jałowy indywidualny (z bandażem) K - 1 szt. 16. Opatrunek jałowy indywidualny (z bandażem) M - 3 szt. 17. Opatrunek jałowy indywidualny (z bandażem) G - 1 szt. 18. Bandaż dziany [8 cm] - 2 szt. 19. Bandaż dziany [6 cm] - 2 szt. 20. Chusta trójkątna - 2 szt. 21. Worek foliowy na odpady - 2 szt. 22. Karta ICE - 2 szt. 23. Długopis - 1 szt. 24. Karta udzielenia pierwszej pomocy - 2 szt. 25. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. 26. Wizytówka - 1 szt. 27. Wykaz składu apteczki - 1 szt. Wyposażenie spełnia normy polskie i UE. |
| 9 | Parawan | 1 | Parawany wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową. Zastosowanie podstawy z kółkami jezdnymi |
| 10 | Szafka do przechowywania leków | 1 | Szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym, wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła. Dane techniczne : co najmniej - Wysokość: 500 mm - Szerokość: 450 mm - Głębokość: 250 mm |
| 11 | Tablice Snellena do badania ostrości wzroku | 1 | Tablica optometryczna kartonowa lub z tworzywa. Z nadrukowanym optotypem literowym lub obrazkowym lub cyfrowym |
| 12 | Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego | 8 | Tablica Ishihary dla dzieci, Zestaw 24 tablic z interpretacją. |
| 13 | Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy | 8 zestawów o pojemności opakowania 6 x 125 ml lub równoważnik | - żel do kontaktowej fluoryzacji zębów w opakowaniach min 50 g do prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi (6 razy w roku szk. co 6 tygodni). np. Fluormex |