SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa

od km 0+270 do km 0+450 ”

Zawartość:

- Instrukcja dla Wykonawców z  wzorami załączników

- Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót

- Projekt umowy

- Specyfikacje techniczne

Z A T W I E R D Z A M:

Ustrzyki Dolne, dn. 16.01.2018r.

1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie  publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu 
o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej uPzp)

Poprzez złożenie swojej oferty, Uczestnik przetargu akceptuje w całości
i bez zastrzeżeń warunki Umowy, łącznie ze wszelkimi aneksami – ustanawiające ramy prawne tej Umowy jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej.

Uczestnicy przetargu muszą przestrzegać wszystkich instrukcji, formularzy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Dokumentacji Przetargowej. Niedostarczenie przez Uczestnika przetargu w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów lub złożenie ofert nie odpowiadających ściśle wszystkim warunkom Dokumentacji Przetargowej może prowadzić 
do odrzucenia oferty.

# Kryteria uczestnictwa w przetargu

Uczestniczenie w Przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach 
dla wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz konsorcjów z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie roboty, materiały, dostawy i usługi mogą pochodzić z jednego lub kilku  krajów.

Niniejsze instrukcja odnosi się do wszystkich obywateli wymienionych krajów 
i do wszystkich podmiotów prawnych ustanowionych i zarządzanych jako organizacje prawne, handlowe lub społeczne, komercyjne lub państwowe utworzone zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju i posiadające siedzibę statutową, główną administrację lub główne miejsce działalności 
w jednym z tych krajów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  - Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Ustrzyki Dolne.

  - Gmina Ustrzyki Dolne występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca.

## NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Mikołaja Kopernika 1,     38-700 Ustrzyki Dolne

powiat: bieszczadzki,   województwo: podkarpackie,   kraj: Polska

tel. 13 460 80 00,	fax 13 460 80 16

NIP 6891190300,	REGON 000525843

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Uwaga! Na podstawie art.24aa ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega  wykluczeniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa

od km 0+270 do km 0+450 ”

Kod CPV: 45.23.32.20-7

3A. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Zrealizowanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym                                          w przedmiarze robót załączonym jako zał. Nr 8 obejmującym m. in. następujący zakres robót:

- Wykonanie warstwy profilowej z tłucznia kamiennego 4-32mm, grubości 20 cm – 810m2

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwa wiążąca AC W16 grubości 4 cm – 540m2

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwa ścieralna AC 11S grubości 4 cm – 540m2

- Dosypanie poboczy warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu – 270m2

- Roboty ziemne wykonane koparką z odwozem na odl do 1 km – odmulenie rowu – 180m3

- Wykonanie zjazdów z rur PCV o średnicy 40cm – 6m

- Sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy 
z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, komplet atestów, certyfikatów i aprobat technicznych na wbudowane materiały budowlane, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót 
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.

- Przywrócenia przyległego do terenu budowy terenu do stanu poprzedzającego  rozpoczęcie robót budowalnych.

- Informacje dodatkowe

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do :

•   opracowania projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

•   oznakowania utrudnień ruchu i zmianę organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robót w należytym stanie,

•   użycia do oznakowania robót znaków wielkości „średniej „ - odblaskowych

•   zapewnienia i zabezpieczenia dojść w trakcie realizacji robót,

•   zabezpieczenia mienia przed kradzieżą w czasie trwania budowy,

•   uporządkowania terenu po wykonaniu zamówienia.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży u Zamawiającego                   1 egzemplarz projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Za bezpieczeństwo publiczne ludzi i mienia związane z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca robót.

3B. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie  
        realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą 
        zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji 
        zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na 
        podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
        czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.)

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych w trakcie realizacji zamówienia.

- W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien zobowiązać się w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności  w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Dla udokumentowania tego faktu w dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – wg załącznik nr 10 do SWIZ

3C. Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie kosztorysowe.

3D. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

3E. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu  
       dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały 
       i urządzenia) określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych 
       producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
       muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 
       Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie 
       towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji 
       istotnych warunków zamówienia, składając Wykaz towarów (materiałów 
       i urządzeń) równoważnych, określony w pkt 13H.5 wraz z dokumentami   
       wymaganymi w pkt 13H.7. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany         
       wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają 
       określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).

3F. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu   
       dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w   
       stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
       zamówienia. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie   
       rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków  
       zamówienia składając Opis rozwiązań równoważnych, określony w pkt 13H.6  
       wraz z dokumentami wymaganymi w pkt 13H.7. W takim przypadku Wykonawca 
       jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 
       określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji:

- zakończenie robót	 - 31 lipca 2018 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.:

5A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie   
        podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, oraz   
        spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- Zdolności technicznej lub zawodowej; w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali:

- Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty drogowe wartości nie mniejszej niż  50 000 zł brutto.

- Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia                        o niniejszym    zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę  Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie                         o niniejszym zamówieniu.

- osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:  drogowej – min. 1 osoba.

- Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.    o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich  U E  (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 65).

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) potwierdzenia , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 50 000 zł,

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

5B. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy  
         Wykonawcę:

- W  stosunku  do  którego  zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp w przypadkach :

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,  art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy                   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184, 1618  i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 ustawy  Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie sytuacji opisanej powyżej. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

II . Oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp Zamawiający wykluczy  Wykonawcę:

- W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz              z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

5C. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
        zamówienia:

- warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5A. muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie;

- brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców;

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków udziału 
w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu  
       warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ);

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 6A dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale.

6B. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  
        oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
        o zamówienie;

6C. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału            
         w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub  
         sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
         charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić 
         Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
         zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
         podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
         realizacji zamówienia;

- zobowiązanie o którym mowa w pkt. 6C należy złożyć w oryginale.

- Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie,  w jakim powołuje się  na ich zasoby,  warunków  udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  w oświadczeniu, 
o którym mowa w pkt 6A;

- Treść  zobowiązania, o  którym mowa w pkt. 6C  powinna potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. W tym celu zasadne jest wskazanie w treści przedmiotowego dokumentu informacji dotyczących 
w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez  wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca może wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w pkt. 6C złożyć inne dokumenty, które potwierdzają rzeczywisty dostęp wykonawcy do udostępnionych zasobów dotyczące, w szczególności informacji o których mowa w pkt. 6C2 ppkt. a - d.

- Dokumenty o których mowa w pkt 6C3 należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub       w formie elektronicznej;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp;

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO           W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7A. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie przedstawić:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji           
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

- Wykonawca zobligowany jest do przekazana Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty   w terminie określonym w SIWZ.

- Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia, Wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z  innym  Wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7A.7 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7A.7 winno być złożone w oryginale.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 7A.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 7, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale;

- Dokumenty o których mowa w pkt 7, inne niż oświadczenia, należy złożyć           w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej 
lub w formie elektronicznej;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

7B. WYKONAWCA ZAGRANICZNY:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7A składa:

- w pkt 7A1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7B, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ   W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO     W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 ORAZ 2 USTAWY PZP.

8A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału                      
       w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy    
       złożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg Załącznika Nr 5 do SIWZ);

- potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 50 000 zł.

8B. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 dotyczące wykonawcy i innych    
        podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
        zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp należy złożyć w oryginale;

8C. Dokumenty o których mowa w pkt 8, inne niż oświadczenia, należy złożyć                 
        w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

8D. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,  
       podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
       wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 
       dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

8E. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 
       w formie elektronicznej;

8F. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem 
       na język polski.

- JEŻELI BĘDZIE TO NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ZAMAWIAJĄCY MOŻE NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA WEZWAĆ WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU LUB SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU           
W POSTĘPOWANIU,      A JEŻELI ZACHODZĄ UZASADNIONE PODSTAWY DO UZNANIA, ŻE ZŁOŻONE UPRZEDNIO OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY NIE SĄ JUŻ AKTUALNE, DO ZŁOŻENIA AKTUALNYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                          Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I (LUB) DOKUMENTÓW,   A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

10.A W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  
          oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą  
          elektroniczną.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, 
          oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału     w 
          postępowaniu oraz brak podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 
          oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 
          przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 
          pełnomocnictw.

10.B Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 
         Zamawiającego:

za pomocą faxu na nr: 13 460 80 16  lub drogą elektroniczną                  na e-mail: um@ustrzyki-dolne.pl

potwierdzone pisemnie na adres zamawiającego:

Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

10.C Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane  
         przez wykonawcę  powinny  być  podpisane  przez osobę  upoważnioną  do 
         występowania w imieniu  wykonawcy  albo  przez  osobę umocowaną  przez  
         osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez 
         osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie 
         ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
         zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

10.D Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 
          warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
          upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
          treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego 
          nie  później  niż  do  końca  dnia  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego

terminu składania ofert.

10.E Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- W zakresie przedmiotu zamówienia: P.Marian Sudoł i P.Rafał Zimny – Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne, p. nr 12/2, tel. 13 460 80-28

- W zakresie procedury: p. Zofia Karpijewicz – Pełnomocnik Burmistrza do Zamówień Publicznych, Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1                  38-700 Ustrzyki Dolne, p. nr 12/3, tel. 13 460 80-26

10.F Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie  
         o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
        http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl przetargi aktualne. Na stronie tej 
        Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem 
        zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.A Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania   
         ofert, w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćse zł).

11.B Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

11.C   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto   
Zamawiającego: Nr  93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych tytułem: Wadium: „Przebudowa drogi gminnej Nowosielce kozickie – Chwaniów nr ewid działki 386”

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium.

11.D Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) lub   
          oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty.

11.E W przypadku wniesienia wadium w  formie gwarancji lub poręczenia, oryginał  
         dokumentu należy załączyć do składanej oferty.

11.F Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 
         akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a 
         w szczególności: gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty   
         wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;

- okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:

- poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;

- poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.G W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia 
           sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony 
           wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę;

11.H Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: 
         Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.A Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty 
          składające się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być składane  
          wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

13.B Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków  
          zamówienia.

13.C  Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane         
          przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez 
          osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych 
          przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W 
          przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
          dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane 
          przez pełnomocnika.

13.D Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,        
          z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak 
          jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być 
          uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i 
          nazwiska podpisującego.

13.E Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą 
         osoby upoważnionej.

13.F Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

13.G Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:

| Oferent: | Zamawiający: Gmina Ustrzyki Dolne Ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne |
| --- | --- |
| Oferta na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa od km 0+270 do km 0+450 ” Nie otwierać przed 5 luty 2018 r. godz. 1000 |  |

13.H Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz  
           oświadczenia:

- Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ (wg Załącznika Nr 2 SIWZ);

- Ofertę sporządzoną na formularzu (wg Załącznika Nr 1 SIWZ)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg Załącznika Nr 3 SIWZ) – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

- Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług    (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca:

- określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT);

- jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (pkt 13.H4 lit. a) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT).

Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w podatku VAT.

- Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez wykonawcę – w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych.

- Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych.

- W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych – 
w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) 
lub rozwiązań równoważnych.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie 
z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku 
gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych.

13.I Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 13H.8 i 13H.9 powinno być 
         przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.

13.J Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu 
treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie 
z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.A Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim                             
          w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 w pokoju nr 26 (sekretariat) 
          w terminie   do dnia 5.02.2018 r. do godz. 9:30.

14.B W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną 
do Zamawiającego do dnia 5.02.2018r. do godz. 9:30 na adres   
  Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego  
  terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej   
  wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

14.C Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w pokoju nr 13, 
          w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Mikołaja Kopernika 1                                                         
          w dniu 5.02.2018r.  o godz. 10:00.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

15.A Wykonawca określi cenę brutto przedmiotu zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej, (przedmiaru robót – który jest materiałem pomocniczym), jako cenę ryczałtową. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

15.B Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania                        
 z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:

- koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

- koszty obsługi geodezyjnej,

- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone 
w obowiązujących przepisach,

- koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady,

- podatek VAT w wysokości 23 % (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT.

15.C Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie 
         mają być prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Wizja lokalna 
         zostanie przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.

15.D Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z 
         dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT 
         i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 
         grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

15.E Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego wzoru –       
         załącznik nr 1 tj.:

  - należy podać cenę netto,

- obliczyć podatek VAT  (dotyczy podmiotów będących płatnikami VAT),

- obliczyć cenę brutto oferty powiększając cenę netto o należny pod. VAT.

15.F Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem                                   i złożeniem oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16.A Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

a)  Cena:                  - 60%

b)  Okres gwarancji  - 40%

16.B Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 
         postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą 
         łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

16.C Sposób przyznawania punktów:

- cena

Cmin

C = ---------- x 60

Cbad.

gdzie:

C        – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin.   – najniższa cena (stawka brutto) spośród wszystkich podlegających   ocenie ofe

Cbad. – cena (stawka brutto) oferty badanej

Maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który poda najniższą   
         cenę – stawkę brutto.

- gwarancja jakości

Gwbad

Gw = ---------- x 40

Gwmax

gdzie:

Gw      –  ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji

Gwbad  – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej

Gwmax  – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

16.D Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru robót.  
         Wykonawca, który udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy – otrzyma 0 punktów.   
         W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta

będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

16.E Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości –

60 miesięcy od daty odbioru robót. Wykonawca , który zaoferuje okres   
        gwarancji jakości licząc od dnia odbioru robót w liczbie miesięcy 60  i więcej – 
        otrzyma 40 pkt.

16.F W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości

licząc od daty odbioru robót dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający 
do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakość

(Gw) przyjmie okres gwarancji (Gwmax) jako 60 miesięcy od daty odbioru robót.

16.G Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych 
w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą

łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+Gw).

16.H Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.A Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

      - przedłożyć w dniu podpisania  umowy dowód osobisty – w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna;

      - przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.3.B są zatrudnione przez wykonawcę bądź podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz wskazaniem podmiotu, który je zatrudnia – wg załącznika nr 10 do SWIZ

- w dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu dokument potwierdzający, ze wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 5A.3 - na cały okres realizacji umowy – do odbioru końcowego zamówienia

- w dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi                  w specjalności drogowej.

- zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

osoby skierowanej do realizacji zamówienia o której mowa w pkt  5A.2

- Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17.B Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument 
            potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
            nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

17.C Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający pisemnie zawiadomi 
         wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, a także pozostałych 
         Wykonawców o wyborze oferty.

17.D Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie 
          zaproszeniem do zawarcia umowy.

17.E Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę, 
         z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek 
          z pozostałych uczestników postępowania, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
         dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
         zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, 
         albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

17.F Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem 
         wymienionych terminów, jeżeli złożono tylko jedna ofertę.

17.G Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia Kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia,.

17.H Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia   
         umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
         zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę 
         najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
         ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.  
        1 uPzp.

17.I Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 
        załącznik  do specyfikacji.

17.J W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
        Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy o przyznaniu   
        zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.A Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 
           z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

18.B Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał wniesienia   
          zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 uPzp   
          w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, według wyboru  
          Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.C  Na inne formy wniesienia zabezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody.

18.D Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem 
na  rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr 06 8621 0007 4001 0012 3347 0024

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych.

18.E Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia 
          z  należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

18.F Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne 
          z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za    
          wykonane roboty.

18.G W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy   
          zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2. Zmiana 
          formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
          zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

18.H Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
         od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
         wykonane.

18.I Pozostała część w wysokości 30% zostanie zwrócona nie później niż 
         w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18.J Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 
          Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
          Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
          wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
          przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
          bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.K Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
            Zamawiający zwróci w wysokości, w której nie zostało ono wykorzystane na 
            pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru 
oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych art.144 Ustawy Pzp. i w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ 
po uzgodnieniu z Zamawiającym,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w oparciu o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury),

c) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji 
i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót.

d) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.

e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi);

f) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych 
w dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego 
w okolicznościach w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.

- PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówień polegających na    
     powtórzeniu podobnych zamówień budowlanych , o których mowa w art. 67 ust. 
     1 pkt 6 uPzp.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

- Uczestnicy przetargu muszą złożyć swoje oferty na całość zadania, zgodnie 
z wymogami Dokumentacji Przetargowej.

- Oferty obejmujące część zadania nie będą akceptowane.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

- Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w dokumentach  przetargowych wraz z określonym w nich podstawowym rozwiązaniem projektowym na rysunkach i w specyfikacjach.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU ORAZ INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOTEM TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU

Wymagania oraz informacje dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są we   
      wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych  
      warunków zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

24.A Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał    interes 
w  uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

24.B Odwołanie:

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub  w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.2.4. i 22.2.5. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.C Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania  
           poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp   
           czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on  
           zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie  
          zgodnie z pkt 21.1.

24.D Skarga do sądu:

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.