Znak: ZP.3.2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz 
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Zawartość:

- Instrukcja dla Wykonawców z  wzorami załączników

- Opis przedmiotu zamówienia

- Projekt umowy

- Projekt budowlany

Z A T W I E R D Z A M:

Ustrzyki Dolne, dn. 09.04.2018r.

1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie  publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu 
o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej uPzp)

Poprzez złożenie swojej oferty, Uczestnik przetargu akceptuje w całości
i bez zastrzeżeń warunki Umowy, łącznie ze wszelkimi aneksami – ustanawiające ramy prawne tej Umowy jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej.

Niedostarczenie przez Uczestnika przetargu w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów lub złożenie ofert nie odpowiadających ściśle wszystkim warunkom Dokumentacji Przetargowej może prowadzić do odrzucenia oferty.

# Kryteria uczestnictwa w przetargu

Uczestniczenie w Przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach 
dla wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz konsorcjów z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie roboty, materiały, dostawy i usługi mogą pochodzić z jednego lub kilku krajów.

Niniejsze instrukcja odnosi się do wszystkich obywateli wymienionych krajów 
i do wszystkich podmiotów prawnych ustanowionych i zarządzanych jako organizacje prawne, handlowe lub społeczne, komercyjne lub państwowe utworzone zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju i posiadające siedzibę statutową, główną administrację lub główne miejsce działalności 
w jednym z tych krajów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  - Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie Działanie 4.4 Kultura.

  - Ustrzycki Dom Kultury występuje w niniejszym przetargu jako strona Zamawiająca

## NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

## Ustrzycki Dom Kultury

## ul. 29 Listopada 31,

## 38-700 Ustrzyki Dolne,

## tel. 13 461-13-22;

## email: ustrzyckidomkultury@gmail.com,  www.ustrzyckidomkultury.pl

## Forma prawna: samorządowe jednostki organizacyjne;

## PKD głównej działalności: 90.04.Z

## Działalność obiektów kulturalnych;

## NIP 6890000941;

## REGON 001033591.

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”.

Uwaga Na podstawie art.24aa ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz dostawy i montażu wyposażenia związanych z realizacją zadania:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych 
wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

3A. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- Wykonanie robót remontowo-budowlanych wg zamieszczonej tabeli elementów:

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH |  |
| --- | --- |
| L.P. | Nazwa elementu |
| I. | Roboty budowlane |
| 1.1 | Roboty budowalne zewnętrzne |
| 1.1.1 | Roboty przygotowawcze |
| 1.1.2 | Przebudowa kanalizacji deszczowej |
| 1.1.3 | Przebudowa kanalzaicji sanitarnej |
| 1.1.4 | Izoalcje poziome i pionowe ścian fundamentowych |
| 1.1.5 | Wykonanie drenażu odwadniającego |
| 1.1.6 | Schody, pochylnia dla niepełnosprawnych, fundamenty pod centrale, chodniki |
| 1.2 | Roboty budowlane wewnętrzne |
| 1.2.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |
| 1.2.2 | Stolarka drzwiowa i okienna |
| 1.2.3 | Tynki i okładziny ścian, malowanie |
| 1.2.4 | Stropy podwieszanie |
| 1.2.5 | Podłogi i posadzki |
| II. | Wentylacja mechaniczna sali kina |
| 2.1 | Wentylacja mechaniczna |
| 2.2 | Instalacja CT |
| 2.3 | Instalacja chłodu |
| 2.4 | Chłodzenie serwerowni |
| III. | Instalacje elektryczne |
| 3.1 | Instalacje elektryczne |
| 3.1.1 | Demontaż instalacji i urządzeń elektrycznych |
| 3.1.2 | Rozdzielnice elektryczne |
| 3.1.3 | Trasy kablowe, WLZ |
| 3.1.4 | Przewody i osprzęt |
| 3.2 | Instalacja oświetleniowa |
| 3.2.1 | System oświetlenia technologicznego |
| 3.2.2 | Instalacje oświetleniowe ogólne |
| 3.2.3 | Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego |
| 3.2.4 | Instalacja kontroli opraw awaryjnych |
| 3.3 | Mechanika sceny |
| 3.4 | Pomiary |
| 3.5 | Instalacja połączeń wyrównawczych |
| 3.6 | Instalacja CCTV |
| 3.7 | Instalacja SAWiN |
| 3.8 | Instalacje kontroli dostępu KD |
| 3.9 | Instalacje audiowizualna |
| 3.10 | Instalacja okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi |
| 3.11 | Instalacja przyzywowa |

- Dostawa i montaż wyposażenia wg poniższej specyfikacji

| SPECYFIKACJA DOSTAW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Kategoria wydatków zgodna z p. D.3 wniosku | Ilość |
| 1 | Pulpit sterowniczy | Komputerowy pulpit nastawczo ‐ sterowniczy typu posiadającyprogramową możliwość pracy równoczesnej w 12 środowiskach DMX, łącznie 6.144 kanałów DMX. Z możliwością zapamiętania 5000 CUE, 3096 palet i 5000 grup. Ilość show ‐ nieograniczona. Nastawnia przystosowana do obsługi media serwerów. Posiada wbudowane: 8 enkoderów, 12 faderów, 36 przycisków playback, 4 porty sieciowe, 5portów USB, 4 wyjścia DMX, 1 wyjście dla monitora – może być dotykowy, wyposażona w 1 lampkę LED dwukolorową do podświetlania konsoli, wbudowany switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN),możliwość opisu każdego playbacku indywidualnie.Wbudowanyciekłokrystaliczny,kolorowy monitor dotykowy. Wbudowany serwer internetowy. Z możliwością dołączania zewnętrznych dodatkowych pól manualnych playback. Wbudowany UPS ~15min, wejście Audio,wej./wyj/ MIDI, złącze zdalnego sterowania. Wyposażony pokrowiecprzeci w kurzowy. Obudowa w kolorze niebieskim. | Dostawy | 1 |
| 2 | Rozdzielacz sygnału DMX ‐ Splitter | Rozdzielacz sygnału Dystrybutor ‐ wzmacniacz sygnału DMX wyposażony w jedno wejście,jedno gniazdo przejściowe (thru) oraz 7 wyjść sygnału DMX ‐izolowanych optycznie. Wszystkie złącza DMX znajdują się na płycie przedniej, gdzie znajdują się również wskaźniki LED zaniku zasilania isygnału DMX. Przystosowany do montażu w systemie rack 19"wyposażony w gniazda XLR 5 pin. | Dostawy | 2 |
| 3 | Sterownik DMX | Sterownik DMX. Posiada osiem programowalnych przycisków-możliwość zaprogramowania 7 scen stałych oraz jednej zmiennej, jest łatwy w obsłudze.Zaprogramowane sceny mogą być odtwarzane osobno lub lub kilka na raz. Użądzenie może pracować od -20 do +40 stopni C. Wyposażony w trzy pory DMX | Dostawy | 1 |
| 4 | Reflektor typu PC 1000W | Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optyką 10° ‐ 64°. Komplet z markową żarówką 1000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3000°K, obrotowymi skrzydełkami czterolistnymi, ramką na filtr, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. | Dostawy | 10 |
| 5 | Reflektor profilowy 15‐30 Stopni | Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła z regulowaną optyką w zakresie 15°‐30°. Komplet z markową żarówką 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema przesłonami kadrującymi, ramką na filtr, przesłoną iris, uchwytem gobo, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. | Dostawy | 8 |
| 6 | Reflektor profilowy 25‐50 Stopni | Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła z regulowaną optyką w zakresie 25°‐50°. Komplet z markową żarówką 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema przesłonami kadrującymi, ramką na filtr, przesłoną iris, uchwytem gobo, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. | Dostawy | 6 |
| 7 | Ruchoma głowa typu WASH | Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wykonana w technologii LED RGBW, wyposażona w 12 diod o mocy 10W, jasność na poziomie 2 000 lumenów i żywotności min. 50 000 h (przy wydajność pow. 70%) Wyposażona w zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 10°‐ 60°. System mieszania barw RGBW z płynną regulacją temperatury barwowej w zakresie min 10 000K‐2500K. Urządzenie pozbawione efektu migotania ‐ możliwość pracy m.in w studiach telewizyjnych. Elektroniczny płynny dimmer w za kresie 0‐100%, 4 krzywe ściemniania, wbudowane 32 makra kolorów oraz wirtualna tarcza kolorów. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°.Zasilanie złącza POWERCON wejście / wyjście, maksymalny pobór mocy 155 W. Regulowana praca wentylatorów w zależności od warunków (temperatury) automatyczna i manualna. Obsługa za pomocą maksymalnie 14 kanałów DMX złacza XLR 3 i 5 pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za pomocą dźwięku), 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show dostępne i programowane z wbudowanego panelu LCD. Wymiary maksymalne 290x185x360 mm. Waga maksymalna 7,1. kg. Komplet uchwytami typu OMEGA z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm, linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko | Dostawy | 7 |
| 8 | Ruchoma głowa typu WASH | Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wykonana w technologii LED RGBW, wyposażona w co najmniej 19 diod o mocy minimalnej 15W każda i o jasność na poziomie co najmniej 6 000 lumenów. Wyposażona w zdalnie sterowany zoom o min zakresie od 10°‐ 60°, posiadająca podświetlaną tarczę na której mocowane są LED tzw. efekt cukierkowy (AURA eye‐candy effects). System mieszania barw RGB z płynną regulacją temperatury barwowej w zakresie min 10000K‐2500K. Urządzenie pozbawione efektu migotania ‐ możliwość pracy m.in w studiach nagraniowych. Możliwość łączenia kaskadowego urządzeń za pomocą nowego bezpieczniejszego standardu złączy powercon thru 1. Obsługa sygnału RDM. Minimalny zakres obrotu w osiach PAN ‐ 540° i TILT ‐ 232°. Maksymalny pobór mocy 400W. Sterowanie DMX złącza wejście / wyjście xlr 5 pin. Waga maksymalna: 6,5 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko | Dostawy | 8 |
| 9 | Ruchoma głowa typu BEAM | Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa typ BEAM z żarówką wyładowczą typu 5R o jasności minimalnej 7950, temperaturze barwowej 8000K i CRI 75 (PHILIPS. OSRAM lub GE) . Wyposażona w elektroniczny układ zapłonowy, system cichej wentylacji. Tarczę bezpośredniego dostępu do 14 kolorów + otwarcie, zdalnie wybierany zoom liniowy 1°‐3,8° umożliwiający uzyskanie efektu skoncentrowanej wiązki światła, zdalnie ustawianą ostrość,tarczę 17 gobosów (+otwarte) stałych, filtr rozszczepiający "frost". Liniowy dimmer 0‐100%. Zmotoryzowany shutter: efekt stroboskopu i pulsu, 8‐krotny pryzmat obrotowy. Wbudowane i zaprogramowane makra. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°. Wymiary maksymalne 420x322x490mm i waga 20,5kg. Zasilanie gniazada powecon wejście /wyjście. Przewód powercon w zestawie. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schukoakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko. | Dostawy | 6 |
| 10 | Ruchoma głowa‐ reflektor Profilowy LED | Oprawa oświatleniowa typu ruchoma głowa wyposażony w biały moduł LED o mocy 475W. System uzyksiwania koloru CMY, dodatkową tarczę bezporśredniego dostępu min. 6 barw, zdalnie sterowany zoom 12°‐34° (1:3), zdalnie sterowaną ostrość i iris (100% z funkcją pulsu), dwie tarcze gobo z funkcją gobo shake: 6 gobo wymiennych i 10 gobo stałych. Posida funckję strobo, puls oraz pryzmat obrotowy. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 268°. Waga 23,2 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko.Oprawa oświatleniowa typu ruchoma głowa wyposażony w biały moduł LED o mocy 475W. System uzyksiwania koloru CMY, dodatkową tarczę bezporśredniego dostępu min. 6 barw, zdalnie sterowany zoom 12°‐34° (1:3), zdalnie sterowaną ostrość i iris (100% z funkcją pulsu), dwie tarcze gobo z funkcją gobo shake: 6 gobo wymiennych i 10 gobo stałych. Posida funckję strobo, puls oraz pryzmat obrotowy. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 268°. Waga 23,2 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko. | Dostawy | 4 |
| 11 | Naświetlacz asymetryczny typu LED | Naświetlacz asymetryczny LED RGBA do równomiernego oświetlania horyzontu teatralnego z płynnym mieszaniem wraz z uchwytami do wieszania oraz linką zabezpieczającą i przewodem zasilającym.. Liniowe źródło światła o mocy minimum 100W składające się z diod LED w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy, prawdziwie asymetryczny odbłyśnik zapewniający równomierne pokrycie powierzchni oświetlanych, system chłodzenia konwekcyjnego (bez wentylatorów powodujących hałas) sterowanie: Protokół DMX 512, RDM 16 bitowe sterowanie każdą z barw możliwość wysterowania pracą innych tego samego typu opraw podłączonych w jednym łańcuchu, żywotność źródła światła nie mniejsza niż 50 000 h. możliwość zablokowania panelu obsługowego urządzenia, przed osobami niepowołanymi złącza sterujące wejście/wyjście standard XLR 5-pin, waga urządzenia nie może przekraczać 5 kg zasilanie realizowane poprzez złącze Powercon z możliwością podłączenia urządzeń w systemie „podaj dalej” do 20 urządzeń w jednej linii urządzenie musi być wyposażone w system pozwalający na podwieszenie jak i postawienie na scenie. | Dostawy | 4 |
| 12 | Ramię montażowe relektora | Uchwyt łamany, obrotowy do montażu reflektorów na rurach pionowych | Dostawy | 8 |
| 13 | System sterowania oświetleniem technologicznym sceny i widowni | System sterowania oświetleniem technologicznym użliwiający sterowanie obwodami oświetlenia roboczego sceny i widowni. System wyposażony w Kasety sterujące (panele ścienne z przyciskami i ekranem LCD), umożliwiające wywoływanie zaprogramowanych scen oświetleniowych. Kasety zamontowane przy wejściach na sale i na stanowiskku inspicjenta. Na stanowisku operatora świateł pulpit PPO oparty na komputerze "ALL in one" wyposażony w ekran dotykowy 10', z możliwością przejmowania priorytetu nad pozostałymi panelami. Dodatkowe stanowisko inspicjenta. | Dostawy | 1 |
| 14 | Wysięgnik | Wysięgnik do podwieszania urządzeń na mostach i ruszcie o długości min. 0,9m | Dostawy | 4 |
| 15 | Stolik do konsoli | Składany stolik z kółkami do konsoli o obciążeniu max 350 kg | Dostawy | 1 |
| 16 | Uchwyt do projektorów | Uchwyt na rurę do mocowania projektorów multimedialnych. Obciążenie max 30kg | Dostawy | 1 |
| 17 | Stojak do monitora | Mobilny stojak do monitora lub TV. Kompatybilny z większością modeli dostępnych na rynku. Wyposażony w poziomice. Wysokość ekranu regulowana za pomocą pokrętła na maszcie ze stali nierdzewnej przy pomocy zacisku aluminiowego. Z dwoma uchwytami do TV. Stojak wyposażony w cztery skrętne kółka o średnicy 75mm z hamulcami.Konstrukcja umożliwia transport stojaka z ekranem bez konieczności demontażu. Półka pod laptop lub odtwarzacz | Dostawy | 1 |
| 18 | Wyposażenie orkiestry | Wyposażenie 14 osobowej orkiestry (pulpity, lampki LED do pulpitów z zasilaczami i przedłużaczami, krzesła orkiestry, stojaki na instrumenty muzyczne) | Dostawy | 1 |
| 19 | Wyposażenie dyrygenta | Pulpit i krzesło dyrygenta wraz oświetleniem LED | Dostawy | 1 |
| 20 | Podesty chóru | Komplet podestów dla 40 osobowego chóru | Dostawy | 1 |
| 21 | Lampowy wzmacniacz gitarowy | Moc: 45W przy 2 ohmach Głośniki: 4-10" Jensen® P-10R, 8 ohm z magnesami AlNiCo Kanały: 2 Kanały (Normal i Vibrato) Kontrolery: Kanał Normal: Przełącznik Bright, Volume, Treble, Bass Kanał Vibrato: Przełącznik Bright, Volume, Treble, Middle, Bass, Reverb, Vibrato: Speed, Intensity Pokrycie: Black Textured Vinyl with Silver Grille Cloth Lampy: 4 X 12AX7, 2 X 12AT7, 2 X 6L6, 1 X 5AR4 RectifierTube Akcesoria: 2-przyciskowy przełącznik nożny | Dostawy | 1 |
| 22 | Wzmacniacz basowy | Wzmacniacz basowy pracujący w systemie bi-amping. Możliwość niezależnego podłączenia dwóch instrumentów, zarówno basów akustycznych i elektrycznych. Moc: 500W/8 Ohm. Głośnik 12" two-way coaxial neodymium z dodatkowym głosnikiem wysokotonowym 1". Dwa kanały wejściowe: gniazda typu Combo XLR-1/4". 3-zakresowy EQ na każdym kanale. Filtr Colour podbijający wszystkie częstotliwości. Kompresor oraz filtr dolnoprzepustowy, ground lift - rozłączenie masy | Dostawy | 1 |
| 23 | Powermikser | Kanały (mono + stereo):6+ 4 Zasilanie phantom: +48 V Zniekształcenia: wej. MIC <0,005% wej. wzm. <0,075% Pasmo przenoszenia: preampy – 15 Hz-70 kHz wzmacniacz – 20 Hz-30 kHz Moc: 2 x 1.000 W/4 Ω Korekcja: Lo +/-15 dB/60 Hz Mid mono +/-15 dB/100 Hz-8 kHz Mid stereo +/-12 dB /2,4 kHz Hi +/-15 dB /12 kHz Korektor graficzny 11-punktów DSP: Podwójny stereo, 24/48 bit, Presety – 100 fabrycznych, 20 użytkownika Interfejs PC: USB 2.0 | Dostawy | 1 |
| 24 | Kolumna głośnikowa | Przenośny pasywny system nagłośnieniowy dla muzyków, DJ, nagłośnienie konferencji, scena .Moc RMS500 W Pasmo przenoszenia50 Hz - 18 kHz Skuteczność133dB Kąt rozproszenia90 x 50 stopni. Obudowa plastikowa Gniazda statywowe | Dostawy | 2 |
| 25 | Monitor aktywny | Rodzaj kolumny - aktywny monitor wyposażony w 12" przetwornik współosiow,Max SPL - 128dB Wzmacniacz - wyposażony w procesor DSP (360W+160W IHF-A) Wyświetlacz – Ciekłokrystaliczny | Dostawy | 4 |
| 26 | Mikser wideo | 3 Wejścia (HDMI/Composite) + 1 Wejście (Do 1080p HDMI/RGB/Component/Composite) - Wyjście PGM (Do 1080p HDMI + RGB/Component + Composite) + Wyjście PVW (PVW/Multiviewer) - 480p/576p Progresywne przetwarzanie wewnętrzne - Wbudowany multiviewer z kontrolą dotykową - Wbudowany synchronizer ramek na każdym wejściu - Skalery na kanale CH 4 i na Wyjściu - 259 Przejść (Transitions) 148 Efektów - Wsparcie dla HDCP - Dodawanie Audio - Mikser Audio & Delay -do 4 ramek - USB Streaming Out dla webstreaming3 - Mikser Audio & Delay -do 4 ramek - USB Streaming Out dla webstreaming | Dostawy | 1 |
| 27 | Mikrofon bezprzewodowy nagłowny | Zasięg transmisji: 91 m (przy bezpośredniej widoczności - rzeczywisty zasięg zależy od pochłaniania sygnału RF, jego odbić oraz zakłóceń) Dostępne częstotliwości: Między 524–865 MHz Charakterystyka audio: 50–15000 Hz Moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, typowo (zależnie od kraju) Złącze wyjściowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) niesymetryczne Maksymalny poziom wyjściowy: -27 dBV (XLR, mic level), -13 dBV (1/4") Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy Zakres dynamiki: 100 dB A-ważony Zniekształcenia systemu: 0.5% THD typowo (ref. odchylenie ±38 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz) Zakres temperatury pracy: -18°C (0°F) – +50°C (122°F) Zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki.- Elektretowy mikrofon pojemnościowy zapewnia szczególowy dźwięk kardioidalna charakterystyka kierunkowa, - Giętka gęsia szyja. Dołączona gąbka | Dostawy | 1 |
| 28 | Mikrofon powierzchni granicznej | Typ przetwornika : Pojemnościowe Wykres kierunkowości: Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz Czułość (1 kHz): -48,5 dBV/Pa / 3,8 mV/Pa Równoważny szum własny: 25,5 dB(A) Ciśnienie akustyczne: 155 dB Waga: 470 g | Dostawy | 1 |
| 29 | Mikrofon dynamiczny | Mikrofon dynamiczny, kardioidalny, pasmo przenoszenia 50-15000 Hz, Sensitivity: -54.5 dBV / Pa (1.88 mV) Max. SPL: 94 dBDimensions: 23 x 162 x 51 Weight: 298 g | Dostawy | 6 |
| 30 | Mikrofon do skrzypiec | Niska skłonność do sprzężeń kompatybilny z systemami bezprzewodowymi uchwyt przyjazny instrumentowi Charakterystyka kierunkowa: superkardioidam Zasada działania: ciśnieniowo-gradientowy Typ kapsuły: pojemnościowa, wstępnie spolaryzowana. Zakres częstotliwości, ± 2 dB: 80 Hz - 15 kHz z 2 dB podbiciem w paśmie 10 - 12 kHz, filtr dolnozaporowy na 80 Hz z DAD4099, Czułość nominalna, ±3 dB: 6 mV/Pa; - 44.5 dB względem 1 V/Pa Ekwiwalentny poziom szumów [A-ważone]: typowo 23 dB[A] względem 20 µPa [max. 26 dB[A]].Stosunek sygnał/szum, dla 1 kHz przy 1 Pa [94 dB SPL]: 71 dB Zakres dynamiki: 100 dB. Maksymalne SPL bez przesterowania: 142 dB. Impedancja wyjściowa: MicroDot [30 – 40 Ohm], DAD4099 [50Ohm].Maksymalna długość kabla: 30 m z DAD4099 Zasilanie: dla systemów bezprzewodowych [min. 5V - max. 50V przez adapter DPA], dla DAD4099 [Phantom 48V]. Pobór prądu: 1.5 mA, 3.5 mA z DAD4099 Złącze: MicroDot, przejściówka na XLR w zestawie Kolor: czarny.Długość mikrofonu: 45 mm Długość dołączonego kabla: 1.8 m Kolor kabla: czarny. Zakres temperatur pracy: -10 do +50º | Dostawy | 2 |
| 31 | Mikrofon do kontrabasu | Niska skłonność do sprzężeń kompatybilny z systemami bezprzewodowymi uchwyt przyjazny instrumentowi Charakterystyka kierunkowa: superkardioidam Zasada działania: ciśnieniowo-gradientowy Typ kapsuły: pojemnościowa, wstępnie spolaryzowana. Zakres częstotliwości, ± 2 dB: 80 Hz - 15 kHz z 2 dB podbiciem w paśmie 10 - 12 kHz, filtr dolnozaporowy na 80 Hz z DAD4099, Czułość nominalna, ±3 dB: 6 mV/Pa; - 44.5 dB względem 1 V/Pa Ekwiwalentny poziom szumów [A-ważone]: typowo 23 dB[A] względem 20 µPa [max. 26 dB[A]].Stosunek sygnał/szum, dla 1 kHz przy 1 Pa [94 dB SPL]: 71 dB Zakres dynamiki: 100 dB. Maksymalne SPL bez przesterowania: 142 dB. Impedancja wyjściowa: MicroDot [30 – 40 Ohm], DAD4099 [50Ohm].Maksymalna długość kabla: 30 m z DAD4099 Zasilanie: dla systemów bezprzewodowych [min. 5V - max. 50V przez adapter DPA], dla DAD4099 [Phantom 48V]. Pobór prądu: 1.5 mA, 3.5 mA z DAD4099 Złącze: MicroDot, przejściówka na XLR w zestawie Kolor: czarny.Długość mikrofonu: 45 mm Długość dołączonego kabla: 1.8 m Kolor kabla: czarny.Zakres temperatur pracy: -10 do +50ºC | Dostawy | 1 |
| 32 | Mikrofon do akordeonu (klawisze) | Niska skłonność do sprzężeń kompatybilny z systemami bezprzewodowymi uchwyt przyjazny instrumentowi Charakterystyka kierunkowa: superkardioidam Zasada działania: ciśnieniowo-gradientowy Typ kapsuły: pojemnościowa, wstępnie spolaryzowana. Zakres częstotliwości, ± 2 dB: 80 Hz - 15 kHz z 2 dB podbiciem w paśmie 10 - 12 kHz, filtr dolnozaporowy na 80 Hz z DAD4099, Czułość nominalna, ±3 dB: 6 mV/Pa; - 44.5 dB względem 1 V/Pa Ekwiwalentny poziom szumów [A-ważone]: typowo 23 dB[A] względem 20 µPa [max. 26 dB[A]].Stosunek sygnał/szum, dla 1 kHz przy 1 Pa [94 dB SPL]: 71 dB Zakres dynamiki: 100 dB. Maksymalne SPL bez przesterowania: 142 dB. Impedancja wyjściowa: MicroDot [30 – 40 Ohm], DAD4099 [50Ohm].Maksymalna długość kabla: 30 m z DAD4099 Zasilanie: dla systemów bezprzewodowych [min. 5V - max. 50V przez adapter DPA], dla DAD4099 [Phantom 48V]. Pobór prądu: 1.5 mA, 3.5 mA z DAD4099 Złącze: MicroDot, przejściówka na XLR w zestawie Kolor: czarny.Długość mikrofonu: 45 mm Długość dołączonego kabla: 1.8 m Kolor kabla: czarny.Zakres temperatur pracy: -10 do +50ºC | Dostawy | 1 |
| 33 | Mikrofon do akordeonu (bas)) | Niska skłonność do sprzężeń kompatybilny z systemami bezprzewodowymi uchwyt przyjazny instrumentowi Charakterystyka kierunkowa: superkardioidam Zasada działania: ciśnieniowo-gradientowy Typ kapsuły: pojemnościowa, wstępnie spolaryzowana. Zakres częstotliwości, ± 2 dB: 80 Hz - 15 kHz z 2 dB podbiciem w paśmie 10 - 12 kHz, filtr dolnozaporowy na 80 Hz z DAD4099, Czułość nominalna, ±3 dB: 6 mV/Pa; - 44.5 dB względem 1 V/Pa Ekwiwalentny poziom szumów [A-ważone]: typowo 23 dB[A] względem 20 µPa [max. 26 dB[A]].Stosunek sygnał/szum, dla 1 kHz przy 1 Pa [94 dB SPL]: 71 dB Zakres dynamiki: 100 dB. Maksymalne SPL bez przesterowania: 142 dB. Impedancja wyjściowa: MicroDot [30 – 40 Ohm], DAD4099 [50Ohm].Maksymalna długość kabla: 30 m z DAD4099 Zasilanie: dla systemów bezprzewodowych [min. 5V - max. 50V przez adapter DPA], dla DAD4099 [Phantom 48V]. Pobór prądu: 1.5 mA, 3.5 mA z DAD4099 Złącze: MicroDot, przejściówka na XLR w zestawie Kolor: czarny.Długość mikrofonu: 45 mm Długość dołączonego kabla: 1.8 m Kolor kabla: czarny. Zakres temperatur pracy: -10 do +50ºC | Dostawy | 1 |
| 34 | Mikrofon powierzchniowy | Frequency range: 50 - 18,000 Hz Polar pattern: super cardioid Switchable bass cut/ boost Nominal impedance: 150 Ohm, balanced Sensitivity: 22 mV/ Pa (-30 thomann dBV) Peak SPL: 120 dB Operating voltage: 12 V to 48 V phantom power 3-pin TQG connector Robust metal chassis Weight: 170 g Dimensions: 17 x 8 x 2 cm Colour: black Incl. 4.6 m connection cable TQG/ XLR and bag | Dostawy | 2 |
| 35 | Zestaw mikrofonów stereo | Typ: Wielko-membranowy (1 cal) mikrofon pojemnościowy (gradient ciśnienia).Charakterystyka biegunowa: wszechkierunkowa, szerokokardioidalna, kardioidalna, hiperkardioidalna, ósemkowa.Zakres częstotliwości: 20 do 20,000 Hz (załączone są wykresy wszystkich dostępnych charakterystyk kierunkowych. Czułość: 23 mV/Pa (-33 dBV) 0.5 dB Maksymalny poziom SPL: 200/400/800/1600 Pa = 140/146/152/158 dB SPL (0/-6/-12/-18 dB) (dla 0.5% THD) Równoważny poziom szumu (CCIR 468-2): 20 dB Równoważny poziom szumu: 6 dB-A DIN 45 412, A Stosunek sygnał/szum: 88 dB Tłumik wstępny: -6 dB, -12 dB, -18 dB, przełączany Filtr niskich częstotliwości: 12 dB/oktawę od 40 Hz i 80 Hz; 6 dB/oktawę od 160 Hz Impedancja: =200 Ohm Zalecana impedancja obciążenia: = 2,200 Ohm Zasilanie: Phantom 48 V (DIN/IEC) Dynamika: minimum 134 dB Złącze: 3-pinowy XLR Wymiary: 50 x 38 x 160 mm; Waga netto: 300 g Standardowe akcesoria: uchwyt H 85, case (walizka), osłonka przeciwwietrzna W 414 X | Dostawy | 1 |
| 36 | Laptop | 13- calowy z wyswietlaczem RETINA, Procesor 2,7 GHz, Pamięć masowa SSD 256 GB, system iOS | Dostawy | 1 |
| 37 | Przedłużacz bębnowy | Przewód 3x 1,5 mm2 w izolacji gumowej, czarny na bębnie IP65, 40mb | Dostawy | 8 |
| 38 | Statyw mikrofonowy | Składany do transportu, magazynowania. Zabezpieczony przed korozja przez chromowanie lub niklowanie | Dostawy | 6 |
| 41 | kolumna szerokopasmowa Line Array | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu „line array”, typ II - konstrukcja pasywna, - zestaw głośnikowy trójdrożny, - nie mniej niż dwa przetworniki niskotonowe o średnicy nie mniejszej niż 10" - nie mniej niż jeden przetwornik średniotonowy min. 8" - nie mniej niż dwa przetworniki wysokotonowe min. 1", - pasmo przenoszenia nie węższe niż: 67 Hz-18 kHz (-10 dB), - kąt promieniowania horyzontalnego mieszczący się w zakresie: 115°-125°, - maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż: 142 dB - regulacja kątów pomiędzy poszczególnymi zestawami w gronie w zakresie nie mniejszym niż od 0° do 14° co 1 stopień, - wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 312 mm x 700 mm x 480 mm, - konstrukcja umozliwiająca zawieszenie wszystkich elementów systemu nagłośnienia w jednym, spójnym gronie głośnikowym - waga nie większa niż 35 kg | Dostawy | 4 |
| 42 | Wzmacniacz czterokanałowy | Czterokanałowy wzmacniacz mocy - moc na kanał przy obciążeniu 8 Ω: minimum 2000W (CF=12 dB), - moc na kanał przy obciążeniu 4 Ω: minimum 4000W (CF=12 dB), - minimum 4 kanały wejściowe z możliwością komutacji do 4 kanałów wyjściowych, - pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 35 Hz-20 kHz (tolerancja: -1,5 dB), - cyfrowe wejścia i wyjścia, - możliwość pracy z częstotliwością próbkowania 48 kHz oraz 96 kHz, - przetwarzanie AC i CA minimum: 24 bity, - wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje: a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych, b) filtry parametryczne lub filtry typu „notch”, c) wbudowany generator szumu różowego i sygnału sinusoidalnego, d) funkcja testowania poprawności połączeń poprzez kontrolę impedancji. - wyposażony w ekran wyświetlający informacje o nastawie parametrów oraz stanie pracy urządzenia, - możliwość sterowania i monitorowania pracy systemu przy pomocy dedykowanego oprogramowania sterującego, możliwość zapisywania ustawień całego systemu (presetów) w pamięci komputera, - waga do 20kg, - montaż w szafie rack 19”, wysokość do 3U | Dostawy | 3 |
| 43 | Rama montażowa do zestawów głośnikowych | Rama montażowa do zestawów głośnikowych - fabryczne akcesoria montażowe w formie ramy, dedykowanej do podwieszania zestawów głośnikowych szerokopasmowych oraz subwoofer’ów - posiadająca wymagane certyfikaty i atestyRama montażowa do zestawów głośnikowych - fabryczne akcesoria montażowe w formie ramy, dedykowanej do podwieszania zestawów głośnikowych szerokopasmowych oraz subwoofer’ów - posiadająca wymagane certyfikaty i atesty | Dostawy | 2 |
| 44 | Konsoleta cyfrowa foniczna | Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej - kompatybilny z jednostką typu mix rack (tego samego producenta), - minimum 2 dotykowe ekrany o przekątnej min. 11", - minimum 28 tłumików, - minimum 6 warstw, - minimum 25 dowolnie programowanych klawiszy, - możliwość rejestracji sygnału stereofonicznego za pomocą złącza USB, - minimum 2 pary wejść AES3, - minimum 2 pary wyjść AES3, - minimum 8 wejść analogowych, w tym minimum 4 na złączach XLR, - minimum 8 wyjść analogowych, w tym minimum 4 na złączach XLR, - szerokość powierzchni sterującej do 1200mm, - głębokość powierzchni sterującej do 750mm, - wysokość powierzchni sterującej do 415mm, - możliwość zapewnienia redundantnego połączenia z jednostką typu mix rack - możliwość zastosowania redundantnej jednostki zasilania - waga nie większa niż: 36kg | Dostawy | 1 |
| 45 | Mix rack cyfrowej konsolety fonicznej | Mix rack cyfrowej konsolety fonicznej - komatybilny z powierzchnią sterującą, - minimum 64 kanały mikrofonowo-liniowe wejściowe analogowe na złączach XLR, - minimum 32 kanały wyjściowe analogowe mikrofonowo-liniowe na złączach XLR, - złącza umożliwiające połączenie ze sterownikiem cyfrowej konsolety fonicznej po protokole cyfrowym, - możliwość przetwarzania minimum 100 sygnałów wejściowych audio, - możliwość przetwarzania do minimum 48 wyjściowych sygnałów audio, - możliwość konfiguracji kanałów wyjściowych, LR, L-C-R i 5.1; - minimum 8 procesorów efektowych, - minimum 16 grup DCA/VCA, - częstotliwość próbkowania 96kHz, - zakres dynamiki nie gorszy niż: 110dB, - stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż: -92dB, - pasmo przenoszenie nie gorsze niż: 20Hz-30kHz +/-1dB, - możliwość zapewnienia redundantnego połączenia ze sterownikiem konsolety - możliwość zastosowania redundantnej jednostki zasilania - wysokość do 14U, - waga: max 25 kg | Dostawy | 1 |
| 46 | Wózek transportowy | Wózek transportowy - wózek dedykowany do 4 zestawów szerokopasmowych, - wyposażony w zamki typu „camlock”, - kółka jezdne o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, - wymiary (wys. x, szer., x głębokość), nie większe niż: 1500mm x 800mm x 700mmWózek transportowy - wózek dedykowany do 4 zestawów szerokopasmowych, - wyposażony w zamki typu „camlock”, - kółka jezdne o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, - wymiary (wys. x, szer., x głębokość), nie większe niż: 1500mm x 800mm x 700mm | Dostawy | 3 |
| 47 | Pokrowiec do zestawów niskotonowych | Pokrowiec do zestawów niskotonowych - pokrowiec dedykowany do zestawów głośnikowych niskotonowych - otwory na rączki ułatwiające transportPokrowiec do zestawów niskotonowych - pokrowiec dedykowany do zestawów głośnikowych niskotonowych - otwory na rączki ułatwiające transport | Dostawy | 6 |
| 48 | Skrzynia transportowa na sterownik cyfrowej konsolety fonicznej | Skrzynia transportowa na sterownik cyfrowej konsolety fonicznej - wyposażona w listwę zasilającą, - wykonana z czarnej sklejki o grubości minimum 6,5mm, - metalowe okucia na narożnikach, - kółka jezdne o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, - minimum 6 rączek ułatwiających transportSkrzynia transportowa na sterownik cyfrowej konsolety fonicznej - wyposażona w listwę zasilającą, - wykonana z czarnej sklejki o grubości minimum 6,5mm, - metalowe okucia na narożnikach, - kółka jezdne o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, - minimum 6 rączek ułatwiających transport | Dostawy | 1 |
| 49 | Skrzynia transportowa na mix rack | Skrzynia transportowa na mix rack - wykonanie z czarnej sklejki o grubości minimum 6,5 mm, - metalowe okucia na narożnikach, - kółka jezdne o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, - minimum 4 rączki ułatwiające transport | Dostawy | 1 |
| 50 | Skrzynia transportowa do wzmacniaczy | Skrzynia transportowa do wzmacniaczy - skrzynia na wzmacniacze mocy, - wykonana z czarnej sklejki o grubości minimum 6,5mm, - min. wysokość 10U, - metalowe okucia na narożnikach, - kółka jezdne o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, - minimum 4 rączki umożliwiające przenoszenie | Dostawy | 1 |
| 51 | spliter analogowy 64-kanałowy | Splitter 64Ch Spliter podzielony na 2 casy po 32 kanały. Część Audio – część górna -32IN/2x32OUT -Modularna budowa splitera -1 moduł XLR max 4 kanały -szybka wymiana pojedynczego modułu -możliwość wpięcia dodatkowej taśmy do każdego modułu w celu rozszerzenia lub w celu łatwego wyprowadzenia do gniazda wieloparowego -moduły z możliwością wpięcia taśmy lub wkręcenia kabla bezpośrednio -możliwość zamiany modułu IN na OUT w razie potrzeby -wyjściowe złącza całe metalowe z oznaczeniami kanału na ringach oraz na przewodzie doprowadzającym -oznaczenia na kanałach wejściowych -lampka oświetlająca panele wejściowe -długość przewodów odchodzących – 5m -2 moduły zapasowe XLR F Część prądowa – część dolna -budowa modularna -min 9 gniazd schuko 230V podzieolnych na 3 osobne fazy po 3 gniazda -wejście złączem 16A lub 32A -możliwość szybkiej wymiany modułu w razie awarii - 1 moduł zapasowy schuko -długość przewodu odchodzącego – 5m Część audio oddzielona od części prądowej półką. -Wysokość skrzyni 18U na kołach min 100mm | Dostawy | 1 |
| 52 | przewód mikrofonowy złącza Neutrik | ekran - oplot miedziany współczynnik ekranowania 99 % zakres temperatur min. -20 °C; max. 70 °C pojemność przewód/przewód (na 1 m)< 68 pF pojemność przewód/ekran (na 1 m) 130 pF oporność przewodu (na 1 km) 87 Ohm oporność ekranu (na 1 km) 30 Ohm oporność izolacji (na 1 km)> 1 GOhm impedancja charakterystyczna 100 Ohm | Dostawy | 30 |
| 53 | Przewód łączący konsoletę z mix rackiem | Przewód do konsolety Cat5, długość 50mb na bębnie, złącza Neutrik | Dostawy | 1 |
| 54 | Wyciągnik ręczny zestawu kolumn 1000kg | Długość łańcucha 10m, przystosowany do pracy nad ludzmi | Dostawy | 2 |

- Informacje dodatkowe

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do :

- 	urządzenia i zagospodarowania placu i zaplecza budowy,

- 	zapewnienia we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej,

- 	utrzymania zaplecza budowy,

- 	przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót,

- 	usunięcia zaistniałych kolizji w trakcie realizacji zamówienia,

-	sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, komplet atestów, certyfikatów i aprobat technicznych na wbudowane materiały budowlane, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.

-   zapewnienia i zabezpieczenia dojść w trakcie realizacji robót,

-   zabezpieczenia mienia przed kradzieżą w czasie trwania budowy,

-   uporządkowania terenu po wykonaniu zamówienia.

Za bezpieczeństwo publiczne ludzi i mienia związane z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca robót.

3B. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie  
        realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą 
        zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji 
        zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem 
        na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
        czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.)

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych w trakcie realizacji zamówienia.

- W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien zobowiązać się w formularzu ofertowym,            że osoby wykonujące w/w czynności  w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Dla udokumentowania tego faktu w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – wg załącznik nr 7 do SIWZ.

3C. Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe.

3D. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

3E. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu  
       dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały 
       i urządzenia) określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych 
       producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
       muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 
       Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie 
       towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji 
       istotnych warunków zamówienia, składając Wykaz towarów (materiałów 
       i urządzeń) równoważnych, określony w pkt 13H.5 wraz z dokumentami   
       wymaganymi w pkt 13H.7. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany         
       wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają 
       określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).

3F. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu   
       dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych 
       w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
       zamówienia. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie   
       rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków  
       zamówienia składając Opis rozwiązań równoważnych, określony w pkt 13H.6  
       wraz z dokumentami wymaganymi w pkt 13H.7. W takim przypadku Wykonawca 
       jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 
       określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji:

- zakończenie robót – 28 września 2018r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.:

5A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie   
        podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, oraz   
        spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- Zdolności technicznej lub zawodowej; w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

- wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, które odpowiada swoim rodzajem i wartością robót budowlanych w wysokości minimum 3 000 000,00 zł (brutto) zadaniu stanowiącym przedmiot zamówienia. Za spełniające warunek uważa się obiekty koncertowe, operowe, teatralne, lub wielofunkcyjnych przeznaczonych dla minimum 200 widzów i chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.)

Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym    zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę  Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku posiadającego salę koncertową, teatralną lub widowiskową z widownią z co najmniej 200 (dostosować do ilości miejsc w DK) miejscami siedzącymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 mln złotych brutto, przy czym zakres robót obejmował przynajmniej trzy z wymienionych poniżej czterech zakresów, tj.:

(1) roboty budowlane w tym montaż paneli akustycznych i innych ustrojów akustycznych, których zadaniem było uzyskanie zaprojektowanych parametrów akustycznych Sali.

(2) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oświetlenia technologicznego sceny i widowni,

(3) dostawę, montaż i uruchomienie systemu elektroakustycznego nagłośnienia widowni i sceny,

(4) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń mechaniki scenicznej,

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, wskaże osoby, które na każdym etapie realizacji zamówienia, spełniać będą następujące wymagania:

- dysponowali osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane:

  - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

  - w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych,

  - 1 osobą - specjalista w zakresie oświetlenia scenicznego posiadający wykształcenie na kierunku elektrycznym lub elektronicznym oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych,  posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert w kierowaniu realizacją co najmniej 2 (dwóch) instalacji systemu oświetlenia scenicznego w salach koncertowych, operowych, teatralnych, lub wielofunkcyjnych przeznaczonych dla minimum 200 widzów i chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.)

  - 1 osobą - specjalista w zakresie technologii sceny posiadający wykształcenie na kierunku mechanicznym bądź elektrycznym lub elektronicznym,  posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert w kierowaniu realizacją co najmniej 2 (dwóch) instalacji urządzeń mechanicznych sceny w obiektach koncertowych, operowych, teatralnych, lub wielofunkcyjnych przeznaczonych dla minimum 200 widzów i chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.)

  - co najmniej jedną (1) akustyka lub elektroakustyka posiadającą wykształcenie o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz, która posiada doświadczenie zawodowe przy realizacji prac w zakresie akustyki lub elektroakustyki. Wymaga się aby wskazana osoba akustyka lub elektroakustyka wykonała w okresie ostatnich 5 lat prace w zakresie akustyki dla co najmniej 1 sali widowiskowej z widownią o co najmniej 200 stałych miejscach, chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.)

Powyższe funkcje mogą być pełnione przez jedną osobę o ile spełnia ona oba powyższe warunki.

Wraz z ofertą należy złożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (oryginał podpisany przez Wykonawcę) – według formularza „Wykaz osób”;

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane  na podstawie  wcześniej  obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich U E (Dz. U. z 2016r. poz. 65).

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

5B. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy  
         Wykonawcę:

- W  stosunku,  do  którego  zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp w przypadkach :

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,  art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy                   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.           o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego       lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1541 
z późn.zm.)

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego   
  zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184, 1618  i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie sytuacji opisanej powyżej. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

II . Oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp Zamawiający wykluczy  Wykonawcę:

1. W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe ( Dz. U. tekst jedn. z 2017r. poz.2344).

5C. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
         zamówienia:

- warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5A. muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie;

- brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców;

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków udziału 
w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6A. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu  
        warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ);

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 6A dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale.

6B. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  
        oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
        o zamówienie;

6C. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału            
         w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub  
         sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
         charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić 
         Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
         zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
         podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
         realizacji zamówienia;

- zobowiązanie o którym mowa w pkt. 6C należy złożyć w oryginale.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w pkt 6A;

- Treść  zobowiązania, o którym mowa w pkt. 6C  powinna potwierdzać,           że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. W tym celu zasadne jest wskazanie w treści przedmiotowego dokumentu informacji dotyczących 
w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca może wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w pkt. 6C złożyć inne dokumenty, które potwierdzają rzeczywisty dostęp Wykonawcy              do udostępnionych zasobów dotyczące, w szczególności informacji, o których mowa w pkt. 6C2 ppkt. a - d.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 6C3 należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub       w formie elektronicznej;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp;

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO           W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7A. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie przedstawić:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji           
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

- Wykonawca zobligowany jest do przekazana Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty   w terminie określonym w SIWZ.

- Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia, Wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z  innym  Wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7A.7 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7A.7 winno być złożone w oryginale.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 7A.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 7, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale;

- Dokumenty o których mowa w pkt 7, inne niż oświadczenia, należy złożyć           w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej 
lub w formie elektronicznej;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

7B. WYKONAWCA ZAGRANICZNY:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7A składa:

- w pkt 7A1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7B, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 ORAZ 2 USTAWY PZP.

8A. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                      
        w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy    
        złożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy (wg Załącznika Nr 5 do SIWZ);

- potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

8B. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 dotyczące Wykonawcy i innych    
        podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 
        zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp należy złożyć w oryginale.

8C. Dokumenty o których mowa w pkt 8, inne niż oświadczenia, należy złożyć                 
        w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8D. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,  
       podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
       wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 
       dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

8E. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 
       w formie elektronicznej;

8F. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem 
       na język polski.

- JEŻELI BĘDZIE TO NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ZAMAWIAJĄCY MOŻE NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA WEZWAĆ WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU LUB SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU           
W POSTĘPOWANIU,      A JEŻELI ZACHODZĄ UZASADNIONE PODSTAWY DO UZNANIA, ŻE ZŁOŻONE UPRZEDNIO OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY NIE SĄ JUŻ AKTUALNE, DO ZŁOŻENIA AKTUALNYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

9.A.Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, o którym mowa w art. 25a ust. 1,   
       oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
       w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia   
       postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 
     lub budzą wskazanie przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do   
     ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie  
     przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub  
     poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
     konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.B  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. p 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.570 ze zmianami) W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                          Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I (LUB) DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

10.A W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  
          oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą  
          elektroniczną.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, 
          oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
          w postępowaniu oraz brak podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 
          oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 
          przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 
          pełnomocnictw.

10.B Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 
         Zamawiającego:

drogą elektroniczną na e-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com,

potwierdzone pisemnie na adres zamawiającego:

## Ustrzycki Dom Kultury

## ul. 29 Listopada 31,

## 38-700 Ustrzyki Dolne,

## tel. 13 461-13-22;

## email: ustrzyckidomkultury@gmail.com,  www.ustrzyckidomkultury.pl

10.C Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane  
         przez Wykonawcę  powinny  być  podpisane  przez osobę  upoważnioną  do 
         występowania w imieniu  Wykonawcy  albo  przez  osobę umocowaną  przez  
         osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez 
         osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie 
         ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
         zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

10.D Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 
          warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
          upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
          treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego 
          nie  później  niż  do  końca  dnia  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego

terminu składania ofert.

10.E Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- W zakresie przedmiotu zamówienia: P. Wojciech Szott – Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury, ul. 29 Listopada 31 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13 461 13 22 i P. Monika Pucyk – Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, p. nr 12B, tel. 13 460 80 05.

- W zakresie procedury: p. Zofia Karpijewicz – Pełnomocnik Burmistrza do Zamówień Publicznych, Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1                  38-700 Ustrzyki Dolne, p. nr 12/3, tel. 13 460 80-26.

10.F Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie  
         o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl przetargi aktualne oraz

www.ustrzyckidomkultury.pl.

Na stronie tej Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.A Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania   
         ofert, w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

11.B Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 110).

11.C Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto   
Zamawiającego: Nr  11 8621 0007 2001 0008 9324 0002 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych tytułem: Wadium:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych 
wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium.

11.D Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) lub   
          oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty.

11.E W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał  
         dokumentu należy załączyć do składanej oferty.

11.F Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 
         akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:

Gwarancja   będzie   zawierała   wszystkie   przypadki   utraty   wadium   przez

Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;

- okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp,                             a w szczególności:

- poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp;

- poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.G W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia 
           sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony 
           wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

11.H Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: 
         Ustrzycki Dom Kultury, ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.A Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty 
          składające się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być składane  
          wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

13.B Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków  
          zamówienia.

13.C  Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane         
          przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez 
          osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych 
          przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. 
          W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
          zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być  
          podpisane przez pełnomocnika.

13.D Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,        
          z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak 
          jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być 
          uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia 
          i nazwiska podpisującego.

13.E Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą 
         osoby upoważnionej.

13.F Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

| 13.G Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: Oferent: | Zamawiający: ## Ustrzycki Dom Kultury ## ul. 29 Listopada 31, ## 38-700 Ustrzyki Dolne, |
| --- | --- |
| Oferta na wykonanie robót remontowo-budowlanych zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych” Nie otwierać przed 24 kwietnia 2018 r. godz. 1000 |  |

13.H Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz  
           oświadczenia:

- Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ (wg Załącznika Nr 2 SIWZ);

- Ofertę sporządzoną wg wzoru (Załącznika Nr 1 SIWZ).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg Załącznika Nr 3 SIWZ) – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

- Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca:

- określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT);

- jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (pkt 13.H4 lit. a) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT).

Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w podatku VAT.

- Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez wykonawcę – w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych.

- Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych.

- W celu potwierdzenia, że oferowane roboty remontowo-budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych – w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie 
z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku 
gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych.

13.I Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 13H.8 i 13H.9 powinno być 
         przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.

13.J Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu 
treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie 
z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.A Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Ustrzyckim Domu Kultury                
          w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 21 w terminie do dnia 24.04.2018r. do   godz. 9:30.

14.B W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną 
  do Zamawiającego do dnia 24.04.2018r. do godz. 9:30 na adres   
  Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego  
  terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej   
  wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

14.C Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami 
          w Ustrzyckim Domu Kultury ul. 29 Listopada 31                                                         
          w dniu 24.04.2018r.  o godz. 10:00.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

15.A Wykonawca określi cenę brutto przedmiotu zamówienia, na podstawie dokumentacji projektowej jako cenę ryczałtową (zał. nr 9 - przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, który zamieszczono w celu pełnego                    i jednolitego opisu wykonania robót w poszczególnych elementach). Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały  i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

15.B Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania                        
 z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:

- koszty związane z realizacją robót remontowo-budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

- koszty obsługi geodezyjnej,

- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone 
w obowiązujących przepisach,

- koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady,

- podatek VAT w wysokości 23 % i 8% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT).

15.C Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie 
         mają być prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Wizja lokalna 
         zostanie przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.

15.D Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy 
         (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto,  
         VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki  
         0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

15.E Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego wzoru –       
         załącznik nr 1 tj.:

  - należy podać cenę netto,

- obliczyć podatek VAT  (dotyczy podmiotów będących płatnikami VAT),

- obliczyć cenę brutto oferty powiększając cenę netto o należny pod. VAT.

15.F Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem                                   i złożeniem oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16.A Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

a)  Cena:                  - 60%

b)  Okres gwarancji  - 40%

16.B Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych 
         w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą 
         łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

16.C Sposób przyznawania punktów:

- cena

Cmin

C = ---------- x 60

Cbad.

gdzie:

C        – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin.   – najniższa cena (stawka brutto) spośród wszystkich podlegających         ocenie ofert

Cbad. – cena (stawka brutto) oferty badanej

Maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który poda najniższą   
      cenę – stawkę brutto.

- gwarancja jakości

Gwbad

Gw = ---------- x 40

Gwmax

gdzie:

Gw      –  ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji

Gwbad  – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej

Gwmax  – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

16.D Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru robót.  
         Wykonawca, który udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy – otrzyma 0 punktów.   
         W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta

będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

16.E Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości –

60 miesięcy od daty odbioru robót. Wykonawca, który zaoferuje okres   
        gwarancji jakości licząc od dnia odbioru robót w liczbie miesięcy 60  i więcej – 
        otrzyma 40 pkt.

16.F W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości

licząc od daty odbioru robót dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający 
do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakość  (Gw) przyjmie okres gwarancji (Gw max) jako 60 miesięcy od daty odbioru robót.

16.G Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych 
 w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą

łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+Gw).

16.H Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.A Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

      - przedłożyć w dniu podpisania umowy dowód osobisty – w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna;

      - przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.3.B są zatrudnione przez Wykonawcę bądź podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz 
z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz wskazaniem podmiotu, który je zatrudnia – wg załącznika nr 10 do SWIZ,

- w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5A.3 - na cały okres realizacji umowy – do odbioru końcowego zamówienia,

- w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi                  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi                  w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

osoby skierowanej do realizacji zamówienia o której mowa w pkt  5A.2

- Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17.B Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument 
         potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
         nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

17.C Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający pisemnie zawiadomi 
         wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, a także pozostałych 
         Wykonawców o wyborze oferty.

17.D Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie 
          zaproszeniem do zawarcia umowy.

17.E Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę, 
         z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek 
         z pozostałych uczestników postępowania, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
         dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
         zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, 
         albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

17.F Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem 
         wymienionych terminów, jeżeli złożono tylko jedna ofertę.

17.G Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia Kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia.

17.H Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia   
         umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
         zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę 
         najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
         ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.  
        1 uPzp.

17.I Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 
        załącznik  do specyfikacji.

17.J W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
        Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy o przyznaniu   
        zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.A Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 
           z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

18.B Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał wniesienia   
          zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 uPzp   
          w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, według wyboru  
          Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.C  Na inne formy wniesienia zabezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody.

18.D Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego:

11 8621 0007 2001 0008 9324 0002

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych.

18.E Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia 
          z  należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

18.F Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne 
          z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za    
          wykonane roboty.

18.G W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy   
          zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2. Zmiana 
          formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
          zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

18.H Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
         od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
         wykonane.

18.I Pozostała część w wysokości 30% zostanie zwrócona nie później niż 
         w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18.J Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 
          Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
          Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
          wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
          przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
          bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.K Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
            Zamawiający zwróci w wysokości, w której nie zostało ono wykorzystane na 
            pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru 
oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych art.144 Ustawy Pzp. i w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ 
po uzgodnieniu z Zamawiającym,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w oparciu o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury),

c) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji 
i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót.

d) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.

e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi);

f) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych 
w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego 
w okolicznościach w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.

- PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówień polegających na    
     powtórzeniu podobnych zamówień budowlanych , o których mowa w art. 67 ust. 
     1 pkt 6 uPzp.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

- Uczestnicy przetargu muszą złożyć swoje oferty na całość zadania, zgodnie 
z wymogami Dokumentacji Przetargowej.

- Oferty obejmujące część zadania nie będą akceptowane.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

- Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w dokumentach  przetargowych wraz z określonym w nich podstawowym rozwiązaniem projektowym na rysunkach i w specyfikacjach.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU ORAZ INFORMACJE O UMOWACH             O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOTEM TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU

Wymagania oraz informacje dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte są we   
      wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych  
      warunków zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

24.A Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał    interes 
w  uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

24.B Odwołanie:

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub  w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.2.4. i 22.2.5. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.C Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania  
           poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp   
           czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on  
           zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie  
          zgodnie z pkt 21.1.

24.D Skarga do sądu:

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1481 ze zmianami) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.