Załącznik do oferty

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach                           Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego

pn.:  „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej       w gminie Ustrzyki Dolne”

| Lp. | Wyszczególnienie (obiekty/ elementy) |  |  |  | zakres rzeczowy |  |  |  |  |  | koszt całkowity (brutto) |  |  |  | Lata finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostki miary |  |  | ilość, liczba |  |  | w zł |  |  |  | rok finansowania 2007 kwartał | rok finansowania 2008 kwartał |  |  |  | razem rok 2008 | rok finansowania 2009 kwartały |  |  |  |  | razem rok 2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  | 5. |  |  |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |  | 16. |
| 1. | Zespół Szkół w Ropience |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  | szt. |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 1.2 | Ocieplenie stropu |  |  |  | m2 |  |  | 992,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ocieplenie stropu |  |  |  | m2 |  |  | 285,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | m2 |  |  | 286,40 |  |  |  |  |  |  | WSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Ustianowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  | szt. |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 2.2 | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  | m2 |  |  | 930,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OŚZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | m2 |  |  | 201,82 |  |  |  |  |  |  |  | WSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  | szt. |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 3.2 | Ocieplenie stropu |  |  |  | m2 |  |  | 438,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  | m2 |  |  | 664,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | m2 |  |  | 173,50 |  |  |  |  |  |  | WSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  |  | 3. |  | 4. |  |  |  | 5. |  | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |  | 16. |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Krościenku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  |  | szt. |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 4.2 | Ocieplenie stropu |  |  |  |  | m2 |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |  | m2 |  | 274,63 |  |  |  |  |  |  |  | WSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gimnazjum w Wojtkówce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  |  | szt. |  | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 5.2 | Ocieplenie stropu |  |  |  |  | m2 |  | 290,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |  | m2 |  | 575,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSZ |  |  |  |
| 6. |  | Szkoła Podstawowa w Łodynie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  | szt. |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Ocieplenie stropu |  |  |  | m2 |  | 459,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |
| 6.3 |  | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  | m2 |  | 552,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSZ |  |  |  |
| 6.4 |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | m2 |  | 30,34 |  |  |  |  |  | WSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Szkoła Podstawowa w Hoszowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  | szt. |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Ocieplenie stropu |  |  |  | m2 |  | 429,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |
| 7.3 |  | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  | m2 |  | 813,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSZ |  |  |  |
| 7.4 |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | m2 |  | 174,18 |  |  |  |  |  | WSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Zespół Szkół Nr 2 w Ustrzykach D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  | szt. |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Ocieplenie stropu |  |  |  | m2 |  | 1.305,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  | m2 |  | 472,12 |  |  |  |  |  | WSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 2. |  |  |  |  | 3. |  | 4. | 5. |  |  | 6. |  |  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |  | 16. |
| 9. |  | Środowiskowy Dom Samopomocy Ustrzykach D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  |  | szt. |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  | Ocieplenie stropu |  |  |  | m2 |  | 615,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Szkoła Podstawowa w Równi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. |  |  | szt. |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWI |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  | Ocieplenie stropu |  |  | m2 |  | 377,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  | m2 |  | 852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | OSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

-  W zaznaczone pola należy wstawić wartość elementów

-   Symbole w zaznaczonych polach ustalają żądany termin wykonania robót