Załącznik nr 5

Minimalne parametry techniczne materiałów:

| Nr pomieszczenia | Nazwa elementu | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 205, 206, 207, 208 | Płytka podłogowa gresowa imitująca deskę drewnianą | - płytka rektyfikowana - wymiar 20x120 cm - kolor ciemny brąz |
| 206, 207, 208, 220, 221 | Płytka ścienna gładka | - płytka rektyfikowana - wymiar 30x60 cm - kolor biały - mat |
| 206, 207, 208, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 | Bateria umywalkowa | - chromonikiel - kolor srebrny |
| 206 | Kabina prysznicowa | - wymiar 90 x 90 cm - profil chrom - szkło hartowane - kabina otwierana |
| 206 | Brodzik | - wymiary 90 x 90 x 70 cm |
| 206 | Bateria natryskowa | - chromowana |
| 207, 208, 220, 221 | Stelaż podtynkowy + zetaw kompakt wc z przyciskiem i deską | - bez kołnierza - deska wolnoopadająca |
| 212, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 | Płytka podłogowa gresowa | - płytka rektyfikowana - półmat - wymiar 60 x 60 cm - kolor ciemno-grafitowy - strukturalna |
| 220, 221 | Płytka ścienna - decor | - płytka rektyfikowana - wymiar 30 x 60 cm - matowa - kolor biały - strukturalna |
| 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 | Płytka ścienna | - płytka rektyfikowana - wymiar 30 x 60 cm - połysk - kolor biały |
| 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 | Płytka ścienna - decor | - płytka rektyfikowana - wymiar 30 x 60 cm - kolor szary |
| 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231 | Wc kompakt, | - bez kołnierza - deska wolnoopadająca |
| 231 | Bateria natryskowa z deszczownicą | - chrom |
|  | Drzwi wewnątrzlokalowe | - skrzydło wykonane w technologii ramowej - ramiaki z pionowe drewniane obłogowane cienkimi płytami HDF z okleiną w kolorze grafit - płyciny z płyty MDF o gr. 10 mm - przeszklenie szkłem białym matowym |