Ustrzyki Dolne 18. 09. 2007 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 29 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
( Dz. U. Z 2004 r. Nr19, poz. 177, dział III, rozdział 5  - zamówienia sektorowe) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych zaprasza 
do składania ofert na dostawę miału węglowego na plac składowy zamawiającego .

Dostawy powinny być realizowane według podanego harmonogramu. Miał węglowy  powinien posiadać określone parametry.

- Parametry miału węglowego:

- wartość opałowa                                 20 000 KJ/kg

- sortyment wg PN-82/C-97002            M II

- typ wg PN-82/C-97002                       31, 2 lub 32, 1

- max. zawartość siarki                          0,8 %

- max. zawartość popiołu                       15 %

- max. wilgotność całkowita                   25 %

- max. zawartość podziarna                    12 %

- Harmonogram dostaw:

| - październik 2007 r. | 1000 Mg | ( dostawa kolejowa ) |
| --- | --- | --- |
| - listopad 2007 r. | 2000 Mg | ( dostawa kolejowa ) |
| - grudzień 2007 r. | 1600 Mg | ( dostawa kolejowa ) |
| - styczeń 2008 r. | 1200 Mg | ( dostawa kolejowa ) |
| - luty 2008 r. | 1000 Mg | ( dostawa kolejowa ) |
| - marzec 2008 r. | 200 Mg | ( dostawa samochodowa ) |
| - kwiecień 2008 r. | 300 Mg | ( dostawa samochodowa ) |
| - maj 2008 r. | 100 Mg | ( dostawa samochodowa ) |
| - czerwiec 2008 r. | 100 Mg | ( dostawa samochodowa ) |
| - lipiec 2008 r. | 100 Mg | ( dostawa samochodowa ) |
| - sierpień 2008 r. | 100 Mg | ( dostawa samochodowa ) |
| - wrzesień 2008 r. | 300 Mg | ( dostawa samochodowa ) |
| RAZEM 8000 Mg |  |  |

w zależności od  warunków atmosferycznych w sezonie zimowym należy uwzględnić możliwość korekty w trakcie realizacji dostaw ± 500 Mg.

- Miejscem dostawy jest plac składowy zamawiającego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Przemysłowej 16.

- Termin płatności -            60 dni.

- Termin składania ofert -   28. 09. 2007 r.

- Cena 1 Mg dostawy węgla- proponowana cena dostawy 1 Mg miału węglowego powinna uwzględniać koszt miału węglowego plus koszty transportu (samochodowego 
i kolejowego ) z rozładunkiem plus podatek VAT i w tej formie powinna być przedstawiona w ofercie. Przy transporcie kolejowym cena 1 Mg ma uwzględniać koszt rozładunku wagonów na stacji PKP w Ustrzykach Dolnych i przywiezienie na plac składowy zamawiającego ( ok.4 km ).

- W przypadku gdy Oferent nie jest producentem miału węglowego, musi dostarczyć 
w ofercie, dokument , w którym  producent miału węglowego potwierdzi możliwość  jego dostawy w okresie od października 2007 r. do września 2008 r. W ilościach zawartych 
w harmonogramie dostaw.

- Warunkiem płatności za otrzymany miał węglowy jest:

- W przypadku transportu samochodowego, dostarczenie przez kierowcę dokumentu wywozowego wystawionego przez producenta bądź dostawcę paliwa, określającego typ paliwa, jego ilość, stanowisko warzenia i datę wysyłki.

- W przypadku dostaw kolejowych, dostarczenie przy dostawie „ załącznika do listu przewozowego” wystawionego przez producenta paliwa, zawierającego numer wagonu, tonaż, datę nadania i sortyment paliwa.

- Dostarczenie certyfikatu lub świadectwa jakości miału węglowego zawierającego stosowne oznaczenia pozwalające na ich identyfikację z otrzymanymi partiami paliwa,, oraz jego sortyment.

- Dostarczenie na ostatni dzień kolejnych kwartałów świadectw legalizacyjnych urządzeń wagowych z przypisaniem im wszystkich zrealizowanych do tego czasu dostaw.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 8 mają być oryginałami, bądź mogą być potwierdzone za zgodność przez ich wystawcę.