DOKUMENTACJA

PRZETARGOWA

Kod CPV – 45.23.32.22

Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu                o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap II  -  wykonanie remontu  chodnika  w ulicy Jana Pawła II  strona prawa - od ul. 1-go Maja do ul. Dobrej na długości 280 mb

Zawiera:

- Instrukcja dla wykonawców z wzorami załączników

- Opis przedmiotu zamówienia :

-  przedmiar robót

- Projekt umowy o wykonanie robót budowlanych

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Z A T W I E R D Z A M:

Ustrzyki Dolne , dn. 07.01.2008

###### I.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1)  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 0-13 460 80 19  fax 0-13 460 80 16

2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA;

zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego                           w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych   z dnia  29 stycznia 2004 r  (Dz.U. z 2006r  nr 164,  poz. 1163   z późniejszymi zmianami)

3)  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

### Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22

Przedmiotem zamówienia jest :

## Wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa

funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap II  -  wykonanie remontu  chodnika  w ulicy Jana Pawła II  strona prawa - od ul. 1-go Maja do ul. Dobrej na długości 280 mb

Zakres prac obejmuje między innymi:

- Rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm  – 267,70 mb

- Rozebranie obrzeża bet. 30 x 8 cm  - 181,20 mb

- Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm – 254,20 m2

- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej 6cm  - 133,30 m2

- Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz                         z wykonaniem ławy z betonu B-10 z oporem – 283,20 mb

- Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8 x 25 cm na piasku                           z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 199,00 mb

- Wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm  po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm pod chodniki  - 377,59 m2

- Wykonanie podbudowy grubości 25 cm po zagęszczeniu,  z tłucznia sortowanego           25– 60 mm  pod zjazdy  - 38,20 m2

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm typ „NOSTALIT” na podsypce cem. – piaskowej grub. 3-4 cm                  z wypełnieniem spoin piaskiem – 377,59 m2

- Wykonanie nawierzchni zjazdów j.w lecz z kostki brukowej grubości 8 cm – 38,20 m2

- Regulacja pionowa istniejących w chodniku zasów wodociągowych i studzienek teletechnicznych do poziomu wykonanej nawierzchni chodnika – 9 szt

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji.

- przedmiar robot.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do :

•   opracowania i uzyskania zatwierdzenia  projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

•   oznakowania utrudnień ruchu i zmianę organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robót w należytym stanie,

•   użycia do oznakowania robót znaków wielkości „średniej „ - odblaskowych

•   zapewnienia i zabezpieczenia dojść w trakcie realizacji robót,

•   zabezpieczenia mienie przed kradzieżą w czasie trwania budowy,

•   uporządkowania terenu po wykonaniu zamówienia.

Za bezpieczeństwo publiczne ludzi imienia związane z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca robót.

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie  ze sztuką

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami .

4)  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH     UZUPEŁNIAJĄCYCH;

4.1.   Zamawiający  przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego              w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego o których mowa              w art. 67 ust. 1 pkt 6

5)  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA;

5.1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

6)  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

7)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;

  - Wymagany termin realizacji  :

- rozpoczęcie od – po podpisaniu umowy

- zakończenie  -  30 czerwca 2008

8)  OPIS  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW;

  - Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na  warunki

zamówienia.

8.2.   Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku                 i ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania         w nich zmian przez Wykonawcę.

8.3.   W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy ,  wpisuje on „nie dotyczy”.

8.4.   Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.    Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

8.5    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.6    Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia,         a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy      i wykonania zamówienia.

8.7.   Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

8.8.   Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego          przedmiotu  i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami  warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.9.   Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.

8.10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

- warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień   publicznych (Dz.U. z 2006r nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami)

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo  zamówień   publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (Dz.U. z 2006r  nr 164,  poz. 1163                    z późniejszymi zmianami)

-  spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- warunki techniczne :

- Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat tj. 2003 – 2007  (rozpoczął        i zakończył ) co najmniej 2 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia

b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz  udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym          z niniejszym zamówieniem - kierownik budowy z uprawnieniami drogowymi do prowadzenia robót,

8.11    Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców nastąpi na podstawie  dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie  spełnia/nie spełnia.

9)  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;

  - Wszyscy wykonawcy dostarczą ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru zgodną           w treści z wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 wraz kosztorysem ofertowym                    - zał. 1 a

  - Danymi wyjściowymi do kosztorysowania tj. stawka robocizny, koszty pośrednie, zakupu i zysku - załącznik nr 1b

  - W przypadku wykonywania zamówienia wraz z podwykonawcami Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz określenia w ofercie kwot, które należeć się będą podwykonawcom za wykonane przez nich roboty oraz oświadczeń podwykonawców o realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego – załącznik nr 2  (zgodnie z art. 36 ust. 3 Ustawy Pzp)

  - Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia     29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami )  - załącznik nr 3

  - Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załączony projekt umowy.

  - Dokumenty  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 maja 2006r.   Dz.U. Nr  87 poz. 605 , w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę takie jak:

Status prawny  - wymagane dokumenty

    - Aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie           o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej                        – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

    - Listę kluczowego personelu proponowanego do zatrudnienia przy realizacji  zamówienia z uprawnieniami wymaganymi ustawą – Prawo budowlane oraz zaświadczeniami o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - kierownika budowy w branży drogowej

- kierownik budowy z  prawem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                   w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień zgodnie z ustawą z dnia             7 lipca 1994r Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 (art.12  pkt 2 i 7) z późniejszymi zmianami                                                                       oraz z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r  Nr 5, poz. 42  z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2002r  Nr 23, poz. 221 Nr 240, poz. 2052) – poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień i zaświadczeń - załącznik nr 4

9.6.3   Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,         z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania   - załącznik nr 5

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1 i 9.6.2 składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

- nie  orzeczono wobec niego zakazu  ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie   społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9.7   zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,        w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składające się z dwóch lub więcej   przedsiębiorstw jako partnerów, będą musiały spełniać następujące wymagania:

a) oferta będzie zawierać informacje wymienione w punkcie 8 ust.10  dla każdego partnera konsorcjum;

b) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;

c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy  zgodnie z jej postanowieniami;

d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla           i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

e) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;.

  - Wielkości dotyczące każdego z partnerów konsorcjum będą zsumowane w celu   stwierdzenia czy wykonawca spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne wymienione   w punkcie 9.

  - Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

  - Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

Aktualność dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów         z dnia 19  maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Niezgodność treści dokumentów załączonych do formularza oferty z powyższymi  warunkami stanowić będzie podstawę do wykluczenia oferenta z postępowania.

10)  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO      Z WYKONAWCAMI;

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień  dotyczących   dokumentów przetargowych.

  - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał   najpóźniej 6 dni przed terminem złożenia ofert.

  - Pytania Wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres  zamawiającego.

  - Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy.

  - Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy  otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zamieszczone na stronie internetowej www.ustrzyki-dolne.pl

  - Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może modyfikować materiały   przetargowe, zgodnie z art. 38 ust. 4 upzp.

  - Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią dokumentów przetargowych           i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe i będzie dla nich wiążąca przy składaniu ofert.

  - W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę   modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 i 7 PZP.

  - W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11) WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  WYKONAWCAMI;

11.1.  Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:

mgr inż. Fryderyk Brózda  tel. 0-13 460 80 26

12)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art.45);

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

13)  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia składania

ofert  (art. 85 upzp.)

  - W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania   ofertą, Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni.

14)  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT;

  - Oferta winna być sporządzona wg wzoru na FORMULARZU  OFERTY,  stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

  - Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji.

  - W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy.

  - Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami  warunków zamówienia, alternatywy nie będą brane pod uwagę.

  - Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania  wykonawcy w sposób określony w akcie rejestrowym.

  - Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  a także wszelkie miejsca w których oferent naniósł zmiany.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Wskazane jest aby całość oferty  była trwale spięta.

  - Oferent winien zamieścić ofertę w  kopercie, która:

będzie zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie  posiadać oznaczenie:

„ Oferta na wykonanie remontu chodnika w ulicy Jana Pawła II”

oraz  „ nie otwierać przed 31 stycznia 2008r  godz.930

  - Poza oznaczeniami podanymi powyżej  będzie posiadać nazwę i adres  Wykonawcy ,  aby  można było odesłać ofertę  w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod  warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu  zmian  lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o  wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  zostanie przygotowane,          opieczętowane i oznaczone zgodnie z  postanowieniami  pkt. 10 i  będzie  dodatkowo  oznaczona  określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

15)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;

  - Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót)  w Urzędzie Miejskim                        w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1 nr pokoju 26 (sekretariat) w terminie do dnia        31 stycznia 2008r do godz.900.

  - Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania opakowania.

  - Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu.

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w pokoju nr.13

w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1                                                         w dniu  31 stycznia 2008r  o godz.930  .

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i okresu gwarancji każdej oferty.

  - Informacje o których mowa wyżej zamawiający przekaże oferentom, którzy nie byli   obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (art. 88 ustawy), niezwłocznie  zawiadamiając o tym wszystkich oferentów,  którzy złożyli oferty.

  - Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszać zasady ustawy  Prawo zamówień publicznych  (art..89) zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

  - Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

  - Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający informacje zgodnie         z art. 96 upzp.

16)  ZASADY  ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT  ORAZ  WYBORU  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  - Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania  ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

  - Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

  - Od czasu otwarcia do czasu zawarcia umowy Wykonawca może kontaktować się                z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

  - Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  - Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy      w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

  - Wykonawcę, który nie spełnia warunków art. 24. upzp wyklucza się i jego ofertę uznaje  się za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 upzp, lub błędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na  poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 upzp błędy arytmetyczne dostrzeżone przez  Zamawiającego przy ocenie ofert.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Oferty określone jako zgodne z wymaganiami zostaną przez zamawiającego sprawdzone pod względem błędów arytmetycznych. Błędy zostaną skorygowane przez Zamawiającego w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie     odpowiadają obliczonej cenie przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

  - Kwota podana w ofercie zostanie przez Zamawiającego poprawiona zgodnie                  z  powyższą procedurą korekty błędów i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą. Jeżeli wykonawca nie akceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

17)  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM                              A WYKONAWCĄ;

  - Walutą obowiązującą dla zamówienia jest PLN.

18)  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

18.1.  Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie kosztorysowe - ustalone w drodze przetargu     +  obowiązujący podatek VAT  naliczony zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

18.2.  Cena oferty musi  zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu     zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, i innych czynności  niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu oferty obciążają Wykonawcę, musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

  - W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

18.6.  Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

- Wykonawca określi ceny na wszelkie roboty

- Wykonawca zsumuje wartości poszczególnych pozycji

- Wykonawca  uwzględni wszystkie inne koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

- suma wartości brutto wymienionych elementów stanowić  będzie cenę oferty

18.7.  Pozycje dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach.

18.8.  Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem  ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje.

18.9.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy nie będą podlegały zmianom.

18.10. Inne postanowienia - patrz projekt umowy

19)  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT; (art. 91)

19.1.    Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena za realizację zamówienia (brutto)    -  100%   znaczenie

Najkorzystniejszą oferta jest ta , która zawiera najniższą cenę.

20)  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY          W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; (art. 94)

  - Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający pisemnie zawiadomi wybranego  Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, a także pozostałych Wykonawców o wyborze oferty.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

  - Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 pkt 1)  z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek               z pozostałych uczestników postępowania.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy       w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1

20.5.   Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik  do specyfikacji

20.6.  W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy o przyznaniu zamówienia.

21)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;

20.1.  Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy – nie później niż w dniu podpisania umowy - zgodnie      z art. 148 upzp, wg wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądza,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Na pozostałe formy wniesienia zabezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody.

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5%   ceny całkowitej przedstawionej w ofercie.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek   bankowy  Zamawiającego Nr 66 8621 0007 2001 0012 3347 0004  Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

  - Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie  robot oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

  - Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.

  - Pozostała część – 30 % zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

22)  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

22.1.   Zamawiający informuje, że Wykonawca  będzie zobowiązany do podpisania umowy            w formie zgodnej ze projektem załączonym do specyfikacji.

23)   POUCZENIE  O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM  W  TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - W postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą prawo zamówień   publicznych Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny                    w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” w postaci:

- rozdział 2 protest (art. 180- 183)