Ustrzyki Dolne  24.01.2008 r.

IGP – 2220/17/08

UZUPEŁNIENIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn. Remont budynku Urzędu Miejskiego - sala konferencyjna”             w m-ci Ustrzyki Dolne

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Remont budynku Urzędu Miejskiego - sala konferencyjna”   w m-ci Ustrzyki Dolne informuję, że do wyceny oferty należy dodatkowo wprowadzić niżej wymieniony roboty:

1. Oprawy z modułami pracy awaryjnej 2h  -   szt.  4

2. Oprawy oświetleniowe Bu 136                 -   szt. 19

3. Głośniki CS – 50 r    - szt. 14

4. Przewody głośnikowe TLY p 2 x 2,5 mmm -   mb. 120

5. Przewód internetowy kat. 5E,  F/UTP 200 MHz  kat. 5+,                                                    4 pary 24AWG 100 Ohm  -   mb.  110

6. Przewody elektryczne

- obwody oświetleniowe w parach 2 x Dy 1,5 mm2 + 1 x Dy 2,5 mm2 :

1 x Dy 1,5 mm2    -  mb.  962

1 x  Dy 2,5 mm2   -  mb.  363

- obwody gniazd wtykowych 3 x Dy 2,5 mm2 :

1 x Dy 2,5 mm2    -  mb.  350

7.  Zasilanie klimatyzatorów

YKY 5 x 2,5 mm2   lub  5 x Dy 2,5 mm2 w rurce ochronnej szczelnej     -  mb.  12

Otrzymują:

strona internetowa

a/a