# 3.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji                         projektowo - kosztorysowej zadania pn.

”Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej”  w m-ci  Hoszów

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych,  uzyskanie  wyrysów            z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru  gruntów.

2.  Inwentaryzację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu                                (część budowlana, instalacyjna wod.-kan., elektryczna)  -  kpl. 3

3.  Koncepcję programowo-przestrzenną    -  kpl. 3

Koncepcja programowo-przestrzenna winna zawierać:

- ramowy program zamierzenia inwestycyjnego i ewentualną technologię,

- koncepcję zagospodarowania działki, zilustrowaną rozmieszczeniem obiektów na działce budowlanej,

- projekty koncepcyjne poszczególnych obiektów,

- skutki dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, z podaniem przewidywanych odpadów, gazów, spalin i innych substancji szkodliwych lub uciążliwych,

- zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostawy czynników energetycznych oraz wody, a także transportu towarów i osób, parkowania, zatrudniania pracowników,

- wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji,

- określony wskaźnikowo koszt realizacji inwestycji.

Koncepcja programowo-przestrzenna składać się będzie z:

- części opisowej

- części graficznej

- ewentualnie załączników (analiz szczegółowych)

Koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać materiały                     i informacje:

- niezbędne do sformułowania wniosku o ustalenie warunków zabudowy                                            i zagospodarowania terenu,

- wystąpienia do odpowiednich gestorów o: zapewnienie dostawy wody                  i odbioru ścieków, dostawy energii, uzgodnienia związane z obsługą transportową i inne,

- - uściślenia programu w celu przekazania go jako wytycznych do   wykonania projektu budowlanego,

- - uzyskania wymaganych uzgodnień, głównie związanych z lokalizacją  inwestycji z zakresu: ochrony środowiska, warunków sanitarno-higienicznych, ochrony przeciwpożarowej i innych,

- - podjęcia ostatecznych decyzji inwestorskich o celowości ekonomicznej  inwestycji i rozpoczęcia przygotowania oraz realizacji inwestycji

- Koncepcja programowo-przestrzenna winna zawierać następujące elementy projektowe:

- - drogi dojazdowe i miejsca parkingowe.

- Koncepcję programowo-przestrzenną należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Uzgodniona koncepcja stanowi podstawę do opracowania projektu   budowlanego.

4.  Przygotowanie dokumentów i wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   -   kpl. 3

Projekt  dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji    inwestycji celu publicznego należy opracować w oparciu o dane zawarte:

-  w opracowanej Koncepcji programowo-przestrzennej.

-  w wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem z Zamawiającym

Uzgodnienie lokalizacji stanowi podstawę do opracowania projektu  budowlanego.

5.  Przygotowanie dokumentów i wniosku o wydanie decyzji                               o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko                  (jeżeli będzie wymagany) -   kpl. 3

6.  Operat wodno-prawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód      - kpl. 4

wykonany zgodnie z:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                                                                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i późniejsze zmiany)

7.  Projekt budowlany  - kpl. 4

jako opracowanie wielobranżowe zawierające niezbędne opinie,  uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994r  Prawo Budowlane, szczególnie art. 20 i 34                   (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 156 poz. 1118 i późniejsze zmiany),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.                w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                                                 (Dz. U. z 2003 r.  nr 120  poz. 1133)

i zawierający miedzy innymi projekty:

- zagospodarowania terenu

- konstrukcji,

- instalacji zewn. wod.-kan. z przejściem pod drogą wojewódzką

- instalacji elektrycznej,

- instalacji technologii, sterowania i automatyki

- inne niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni

8.  Projekty wykonawcze  - kpl. 5

jako opracowanie wielobranżowe uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 1 i 2)

9.  Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                                                                            (Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 3)

10.  Przedmiar robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania       i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek

przedmiarowych robót podstawowych wynikających  z dokumentacji projektowej

(Dz. U. z 2004 r. nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany                                                       - rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

11.  Kosztorys inwestorski  - kpl. 3

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. z 2004 r.  nr 130  poz. 1389)

12. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 8 do 11 należy również wykonać na nośniku CD.